广州市公安局租用上下班交通车采购项目                              招标号：0724-0501D409N438


[image: image3.png]


广东达安项目管理股份有限公司
广州开发区水质净化管理中心（东区厂、永和厂、萝岗厂、黄陂厂）紫外线消毒灯管及配件采购
招标编号：GDDACG2013GK0101

采购文件

采购人：广州开发区水质净化管理中心

招标代理机构：广东达安项目管理股份有限公司

二0一三 年三月
总  目  录

第一部分               投标邀请

第二部分               投标人须知

第三部分               用户需求书

第四部分               合同条款

第五部分               投标文件格式

第一部分
投 标 邀 请

投标邀请

广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州开发区水质净化管理中心（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目（招标编号：GDDACG2013GK0101）进行国内公开招标，接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：
一、招标项目简介

（一）项目名称：广州开发区水质净化管理中心（东区厂、永和厂、萝岗厂、黄陂厂）紫外线消毒灯管及配件采购

（二）项目编号：GDDACG2013GK0101
（三）项目类别：货物类

（四）数量:  1批，最高限价：人民币115.68万元。
（五）采购内容及用途：
广州开发区水质净化管理中心（东区、永和、萝岗、黄陂水质净化厂）紫外线消毒灯管及配套设备采购供货、装卸、运输与保险、安装调试、验收、培训、质保期保障及售后服务等相关服务。（详细技术规范请参阅采购文件中第三部分《用户需求书》，供应商必须就全部设备及服务进行报价，否则可能导致无效报价）。
（六）交付使用期：合同签订生效后60天内。

（七）投标保证金：人民币1万元。

二、投标人资格要求

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、 投标人必须是具有独立法人资格的国内生产企业或代理商；注册资本不少于200万元人民币。 

2、 投标人不是制造商时，必须取得投标主要货物制造厂商出具的有效代理证明或对该项目正式授权书，投标时须提供正式授权书原件以备核查。

3、 参与本项目的投标人须具有当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》和投标人出具的《公平竞争承诺书》

4、 本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的公示

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者采购中心提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

五、采购中心只接受报名购买本招标文件供应商的投标。
六、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价
1、投标人凭以下相关证明材料（均须每页加盖投标人公章，报名时需提供相关原件备查）购买采购文件：
（1）经年检合格的营业执照副本复印件；
（2）法人代表授权书原件；
（3）授权代表人身份证复印件。

（4）投标人提供当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件（加盖公章，原件备查）和《公平竞争承诺书》原件(加盖公章)（附参考模板）(具体办理事宜请查阅广州市政府采购网《关于加强政府采购供应商资格审查的通知》)。

2、获取采购文件时间：2013年3月 25日至2013年 4月 14日

每天9：00-17：00（北京时间，节假日除外）
3、获取采购文件地点：广州市越秀区建设三马路73号附楼五楼（咨询电话：020-83762679）
4、获取采购文件方式：购买
5、采购文件售价：人民币150元/套（售后不退）。如需要邮寄，须另交纳60元作为特快专递邮寄费用，款到即发（投标人自行承担因邮寄导致的后果）。
帐户：广东达安项目管理股份有限公司

帐号：800048638502220

银行：广州银行新城支行

联系人：段小姐

联系电话：020-38858687 

6、购买了采购文件，而不参加投标的供应商，请于开标3个工作日前以书面形式通知采购代理机构。

七、投标截止时间、开标时间及地点
1、递交投标文件时间：2013年4月16日上午9：00-9：30（北京时间）到2013年4月16日9：30截止投标。
2、开标时间：2013年4月16日上午9：30（北京时间）
3、开标地点：广州市白云区广州大道北1421号圣地大厦六楼广东达安项目管理股份有限公司第一会议室
八、采购信息发布及结果公告网站

广州财政网（www.gzg2b.gov.cn）和广东达安项目管理股份有限公司网站（www.gddaan.com）
九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人联系方式
采购人名称：广州开发区水质净化管理中心

联系人电话：020-82099909
采购人地址：广州市萝岗区瑞祥路1号
2、采购代理机构联系方式
采购代理机构名称：广东达安项目管理股份有限公司
采购代理机构地址：广州市白云区广州大道北1421号圣地大厦六楼
采购代理机构联系人：方小姐
采购代理机构联系电话：13560130480
E-mail：13560130480@139.com
网址：http://www.gddaan.com/

        广州开发区水质净化管理中心
广东达安项目管理股份有限公司
二〇一三年三月  日
第二部分
投 标 人 须 知
第二部分 投标人须知

10A. 说   明


101
项目说明


102
定义


103
合格的投标人


104
合格的货物和服务


115
投标费用


116
不得参与同一采购项目竞争的供应商


117
通知


118
关于知识产权


119
禁止事项


1210
保密事项


1211
招标文件的解释权


13B． 采购文件


1312
采购文件构成


1313
采购文件的澄清


1314
采购文件的修改


1315
招标语言及计量单位


14C． 投标书的编制


1416
投标语言及计量


1417
★投标书的构成和数量


1518
★投标信函


1519
★投标报价


1620
★投标货币


1621
证明投标人有资格履行合同的文件


1622
证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件


1623
投标保证金


1724
知识产权和专利权


1725
保密


1726
投标有效期


1827
投标书的式样和签署


1828
不允许偏离的条款


19D、投标书的递交


1929
投标书的密封和标记


1930
投标截止时间


1931
迟交的投标书


1932
投标书的修改与撤回


20E、开标与评标


2033
开标


2034
评标机构


2035
投标书的澄清


2036
投标书的初审


2137
投标书的评价


2638
与招标机构和买方的接触


27F、授予合同


2739
资格后审


2740
合同授予标准


2741
授标时更改采购服务数量的权力


2742
接受和拒绝任何或所有投标的权力


2743
中标通知书


2744
签订合同


2845
中标服务费


2946
招标结果通知


30G、第三部分


30用户需求书


311、项目概况


312、基本要求


31★3、招标内容与供货范围


36★4、交货与安装


365、货物（紫外线消毒设备灯管、套管、镇流器）验收


366、售后服务


377、履约保证金


378、采购人配合内容


38H、第四部分


39合同条款


45I、第五部分


45投标文件格式


471.投标承诺函


492.法定代表人证明书


503.法人授权委托证明书


514.开标一览表


525.保证金声明函


536.投标货物详细分项报价表


547.投标人基本情况一览表


568.投标人资格证明文件


57投标人的资格声明


58制造商出具的授权函


599.中标服务费承付书


6010.商务响应表


6111.技术响应表


6212.业绩表


6313.技术说明文件


6514.投标人提供当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》


6615.投标人出具的《公平竞争承诺书》



 

A. 说   明

1
项目说明

1.1 广州开发区水质净化管理中心拟通过政府采购公开招标的形式选定广州开发区水质净化管理中心（东区厂、永和厂、萝岗厂、黄陂厂）紫外线消毒灯管及配件采购的供货单位。广东达安项目管理股份有限公司作为本项目的招标代理机构，负责组织本项目的招标活动。

1.2 资金来源

本项目资金来源属于财政性资金。
1.3 招标范围及要求

1.3.1 本项目项下标的相关招标范围及要求参见招标公告，详细招标要求请参阅采购文件中的用户需求书。投标人必须对招标范围内全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致废标。

2
定义

2.1 本文件中下列术语定义为：

货物：
指所有的由投标人提供的根据采购文件投标人必须向采购人提供的全新物品及相关文件。

服务：
指投标人提供的生产、运输、储存、入仓、进行所有测试、保险及售后技术支持。
投标人：

指与本须知第3款规定的要求一致的、响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。
招标机构：广东达安项目管理股份有限公司。
委托方：
广州开发区水质净化管理中心
买方/采购人/业主：
指本招标采购货物及服务的最终使用者。

合同:
指由招标公告所产生的合同或合约文件。

卖方：
指本招标采购货物及服务的最终提供者。

3 合格的投标人

3.1 合格投标人的要求见招标公告。

4 合格的货物和服务

4.1 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及用户需求。具体详见《用户需求书》。
4.2 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

4.3 投标人应保证本项目下提供的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

5 投标费用

5.1 投标人应承担与编写投标书和参加投标相关的所有费用，不论投标的结果如何，招标机构和委托方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6 不得参与同一采购项目竞争的供应商

6.1 依据《公司法》第217条规定具有关联关系的企业和法定代表人为同一人的企业，不得参与同一采购项目竞争；

6.2 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属、配偶或其他有可能影响公平竞争关系的，不得参与同一采购项目竞争。

7 通知

7.1 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。

8 关于知识产权

8.1 投标人保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。

9 禁止事项

9.1 采购人、投标人和招标代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

9.2 投标人不得向采购人、招标代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

9.3 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及招标代理机构接触。

9.4 《中华人民共和国招标投标法》及相关法规规定的其它禁止事项。

10 保密事项

10.1 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

10.2 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会以及采购人联系。

10.3 评标工作在评委会内独立封闭进行。从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对采购人的授标决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

10.4 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

10.5 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。若采购人有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

10.6 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

10.7 因投标需要，向投标人提供的公司介绍、项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露，否则采购人将保留采取相应法律措施的权利。

11 招标文件的解释权

11.1 本招标文件的解释权归“广东达安项目管理股份有限公司”所有，如本招标文件出现前后表述不一致的情况，以对采购人最有利的原则予以统一。

B． 采购文件

12 

采购文件构成

12.1 要求提供的服务、招标过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   
投标邀请

第二部分   
投标人须知
第三部分   
用户需求书

第四部分   
合同条款
第五部分   
投标文件格式

12.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标书没有对采购文件各方面都作出实质性响应的投标人的投标书将被拒绝。

13 

采购文件的澄清

13.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止日期前10天以书面形式加盖公章传真至招标机构,同时以电子邮件的方式提交书面原件的电子版（发至邮箱: 13560130480@139.com），招标机构在投标截止日期前5天对收到的对采购文件的澄清要求以书面形式或招标机构网站公告的方式，同时向每个购买采购文件的投标人作出答复。投标人在收到采购文件修改后应书面通知招标人和招标代理机构。不论投标人是否确认，投标人将被视为在编制投标文件时已考虑了上述修改。

13.2 投标人在购买采购文件后需密切关注招标机构网站上公布的关于本项目的有关澄清或通知，并按要求打印回执回传至招标机构确认获悉该澄清或通知；如有需要，招标机构可专门组织采购文件答疑会议。

14 

采购文件的修改

14.1 在招标公告中规定的投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动或在解答投标人提出的需澄清问题时以修改书对采购文件进行修改。

14.2 修改书是采购文件的组成部分，并将以书面形式通知已购买采购文件的所有有关投标人，而且此修改书对所有这些投标人均有约束力。投标人在收到采购文件的修改书应书面通知招标机构。不论投标人是否确认，投标人将被视为在编制投标文件时已考虑了上述修改。

14.3 为使投标人编写标书时，有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，招标机构在征得采购人同意后可决定，酌情延长投标截止日期。

15 

招标语言及计量单位

15.1 招标方发出的采购文件采用中文。
15.2 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

C． 投标书的编制

16 

投标语言及计量

16.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，并以中文为准。

16.2 投标文件中及所有投标人与招标机构往来文件中的计量单位采用公制系统。
17 

★投标书的构成和数量

投标人编写的投标文件应包括下列部分，使用书装方式进行装订，并按以下顺序分四部分单独进行密封后提交;不完整及不符合要求的投标将可能被拒绝。

17.1 第一部分：开标信封。内含开标一览表正本一份（格式见第五部分）、法定代表人证明书、法人授权委托证明书及投标保证金声明函原件，装于独立的密封信封中。封套上必须注明项目名称、项目编号、投标人名称等，具体样式见本须知27款及29款。

17.2 第二部分：投标文件正本。正本封面需在右上角注明“正本”字样，封面中央注明“上册 商务部分”或“下册 技术部分”字样。正本（上、下册），合订或分册装订后封装在一个密封封套内，封套上必须注明项目名称、项目编号、投标人名称等，具体样式见本须知27款及29款。投标文件正本内容如下：

《上册 商务部分》

1. 投标承诺函；

2. 法定代表人证明书；

3. 法人授权委托证明书；

4. 开标一览表；

5. 保证金声明函；

6. 投标分项报价表；

7. 投标人情况一览表；

8. 投标人资格证明文件；

9. 营业执照复印件；

10. 税务登记证复印件；

11. 投标人资格声明书；

12. 制造商出具的授权函（代理商投标需提供）；

13. 投标人近二年（2011及2012年）的财务报表；

14. 本须知15款要求的其它资料和投标人认为应当提供的其它资料。

15. 中标服务费承付书；

16. 商务响应表。（说明：1.投标人必须对采购文件第四章主要合同条款进行逐条响应。若不能完全响应则在偏离简述中进行说明。2.投标人应在招标要求栏逐条列出采购文件合同条款要求及条款号。）

《下册 技术部分》

17. 技术响应表；(说明：1.投标人必须对采购文件的第三部分用户需求书的内容逐条响应。无偏离描述的内容视为投标人完全接受招标要求。2.投标人应在招标要求栏逐条列出用户需求书的所有条款要求及条款号。)

18. 业绩表（说明：1.投标人应提供至少一个供应同类货物的业绩；2.业绩表内所列的业绩应同时在表后附上：对应的供货合同中的能清晰显示合同名称及各方的主要页和能清晰显示货物规格型号及数量供货清单及合同签字页的复印件和销售发票复印件，以作为实质性响应文件；3.有关业绩应附有与之对应的用户证明或评价意见，以供评审时查对。）； 

19. 技术说明文件。

17.3 第三部分：投标文件副本。副本可以为正本的复印件，每本投标文件副本封面需在右上角注明“副本”字样，封面中央注明“上册 商务部分”或“下册 技术部分”字样。副本全部密封在一个包封内，封套上必须注明项目名称、项目编号、投标人名称等，具体样式见本须知27款及29款。

17.4 第四部分：投标文件的电子文档1套。每次递交均以不加密的光盘提交并密封于一个信封内，封套上必须注明项目名称、项目编号、投标人名称等，具体样式见本须知27款及29款。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可扫描以图片方式保存。

17.5 投标文件的数量：一正本四副本。

18 

★投标信函
18.1 投标人应完整填写采购文件中规定的投标承诺函,对投标承诺函关键性文字的修改所带来的废标风险将由投标人承担。

19 

★投标报价

19.1 最高限价：人民币115.68万元。
19.2 投标人提交的投标报价表上应标明本合同提供货物的分项报价和总价，报价中所有分项报价、合价、总价均取小数点后两位。

19.3 除非合同中另有规定，该包干单价应包含但不限于：货物价格、运至合同指定地点的运输费、装卸入仓的费用（采购人免费提供仓储空间）、调试检验费、服务费、质保金及需向政府缴纳的各项税费等，若为进口货物还应包含进口环节税费。投标人的报价中充分考虑上述的要求和风险因素。

19.4 投标人应按采购文件格式要求详细填报各分项内容及分项价格。

19.5 投标人未单独列明的分项价格将被视为该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。

19.6 开标时投标人的包干总价是唯一的固定的。除采购文件第四部分合同条款中规定情况外，包干总价在合同执行期间内是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格或/和两个及以上的报价提交的投标书将按投标人须知的规定作为非响应性投标，其所带来的废标风险将由投标人承担。

20 

★投标货币

20.1 投标人须用人民币报价。

21 

证明投标人有资格履行合同的文件

21.1 投标人应按投标人须知的规定提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分。

21.2 投标人提交的在中标后有资格履行合同的证明文件应使买方和招标机构满意：

21.2.1 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力，包括为了履行服务的人员配置的能力及设备配置能力；

21.2.2 营业执照、税务登记证和国家、省、市管理部门签发的有关资质文件(提供复印件加盖公章)；

21.2.3 非制造商的投标人提供投标产品的有效代理证书及针对本项目的项目投标授权书；
22 

证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件
22.1 按照投标人须知规定，投标人应提交证明其拟供的货物的合格性符合采购文件规定的文件，并作为其投标书的一部分。
22.2 证明服务与采购文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括：
22.2.1 货物技术指标参数的详细说明；

22.2.2 达到采购文件第三部分“用户需求书”中规定的技术标准的具体措施、承诺和要求提交的资料。

22.2.3 逐条对采购文件第三部分用户需求书进行响应，说明所提供货物已对买方的货物要求做出了实质性的响应，或说明与货物要求中条文的偏差和例外。
23 

投标保证金
23.1 ★投标人应在投标截止时间前1个工作日通过银行转帐或电汇的方式向招标机构提交一份金额为“投标邀请书”所规定金额的投标保证金，并保证在投标截止时间以前到达招标机构帐户，作为投标文件的一部分。
23.2 投标保证金是为了保护招标机构和买方免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标机构和买方在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知第23.8款的规定没收投标人的投标保证金。
23.3 ★投标保证金采用投标货币，汇款或银行转账的方式并满足以下规定：


收款人：广东达安项目管理股份有限公司


开户行：广州银行新城支行


账  号：800048638502220

特别注意：

①
电汇回单用途栏需注明：“（招标编号）投标保证金”；

②
若为代交保证金的，需在电汇回单用途栏注明被代缴单位名称及招标编号。

③
投标人办理汇款时，由于收款人、开户行或账号填写错误而最终导致保证金到账时间迟于本须知要求的截止时间而造成的废标风险应由投标人承担。
23.4 凡没有随附投标保证金的投标，应视为非响应性投标予以拒绝。
23.5 未中标人的投标保证金，将在投标有效期满后三十(30)天内或在发出《中标结果通知书》后七（7）天内原额无息退还，以先到的时间为准。如在退还保证金时发生银行费用，则需在保证金金额内扣减银行费用后将保证金退回投标人。

23.6 采用以上方式递交投标保证金的，需凭保证金电汇回单复印件，由招标代理机构自行办理退保手续。
23.7 中标人的投标保证金，在中标人交付履约保证金并签订合同后，且支付了投标人须知所述的中标服务费后予以退还。
23.8 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标书中规定的投标有效期内撤回其投标；或

(2)中标人在规定期限内未能：

(a)根据本投标人须知的规定签订合同或根据本投标人须知规定接受对错误的修正；

(b)按本投标人须知规定支付中标服务费。

(c)在规定时间内提交履约保证金。

(d)按采购文件规定与采购人签订合同。

(3)中标人被依法取消中标资格。

24 

知识产权和专利权
24.1 投标人应保证，买方在中华人民共和国使用服务或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

24.2 投标价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

25 

保密
25.1 如买方/业主向投标人提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到买方的书面同意，不能向任何第三方透露。

26 

投标有效期
26.1 ★投标文件应在招标公告规定的投标截止日后的90个日历日内保持有效。投标有效期比规定短的将被视为非响应标而予以拒绝。

26.2 特殊情况下在原有投标有效期截止之前，招标机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式(或电报)提交。投标人可以拒绝招标机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在有效期延长期内的内继续有效。

27 

投标书的式样和签署
27.1 投标人应准备一份投标文件正本和四份副本（电子文档除外），每套投标文件须清楚地标明投标文件正本或副本。一旦正本和副本不符，以正本为准。

27.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色墨水书写（技术部分除外），其中正本的每一页,包括没有修改过的印刷文献，加盖投标人单位公章，文本中有签字要求的，则按要求由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的授权代表签字。副本可以是投标文件正本的复印本。

27.3 投标文件必须按本须知第17款的规定进行排序编写。

27.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。邮递、电传或传真的投标文件不接受。

28     不允许偏离的条款

28.1 采购文件中的重要条款不允许偏离，如投标书中对重要条款有偏离，则是投标人的风险。不允许偏离的条款如下列：

1) 第三部分用户需求书的带“★”号的内容；

2) 第四部分合同条款中带“★”号的条款；

3) 第五部分投标文件格式中的关键性内容；

4) 其它采购文件规定的不允许偏离内容。

28.2 对投标人须知第28.1款中任何条款的偏离将有可能导致废标。

28.3 下述条款不应视作不可偏离：
1) 未加注“★”号的合同条款；

2) 用户需求书中已明确的投标人可提供其他优选方案部分。
28.4 投标书中服务指标或其他内容优于用户需求书要求的部分不视作偏离，不构成废标，投标人对这种优于用户需求书要求的情况必须作单独的实质性说明。

D、投标书的递交

29 

投标书的密封和标记
29.1 投标人应按“投标人须知17款投标文件的构成和数量”的要求将投标文件分开密封装在单独的包封中，且在包封上按下款进行标贴。
29.2 [image: image1.wmf] 

所有包封、封套均应清楚的标明以下标贴（内容包括但不限于下列内容），投标文件需密封并在封口加盖投标人公章和授权代表签名后，于投标截止时间之前由法定代表人或其授权代表亲自送达指定的开标地点。
29.3 如果包封未按上款的要求密封和标记，招标机构对误投或过早启封概不负责。

30 

投标截止时间
30.1 投标人所有的投标文件含电子文档均应于招标公告上的投标截止时间之前由法定代表人或其授权代表携带身份证原件亲自送达指定的开标地点。

30.2 招标机构可以在征得采购人书面同意后通过修改采购文件酌情延长投标截止期。在此情况下，买方和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止日期。

31 

迟交的投标书
31.1 招标机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

32 

投标书的修改与撤回
32.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标机构必须在规定的投标截止时间之前，收到修改包括替代或撤回的有效书面通知。

32.2 投标人的修改或撤回通知书应按本须知规定编制、密封、标记和发送，撤回通知书也可以用电报传递，但随后要用经过签字的信件确认，其邮戳时间不得迟于投标截止时间。

32.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

32.4 从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。
E、开标与评标
33 

开标
33.1 招标机构在招标公告中规定的日期、时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标，参加开标的投标人法人代表或其授权代表应出席。

33.2 开标时，招标机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（若有）、投标人的投标报价、折扣，以及招标机构认为合适的其他内容。

33.3 除了原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标文件。

33.4 在开标时因不符合规定而没有启封和读出的投标文件(包括修改书)，在评标时将不予考虑。撤回的投标文件将原封退回给投标人。

33.5 招标机构将作开标记录。

34 

评标机构

34.1 本项目的评标工作由依法组建的评标委员会完成。

35     投标书的澄清
35.1 在评标期间，为方便对标书审核、评估和对比，评标委员会将有权要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面或电子邮件形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

35.2 从开标后至授予合同期间，未接到招标机构的书面或电子邮件形式要求，任何投标人均不得就其投标文件有关的问题与评标委员会、招标机构和采购人进行联系。

36    投标书的初审

36.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

36.2 算术错误将按以下方法更正：

1）如果包干总价与分项报价之和不一致，则以分项报价构成为准修正包干总价；除非业主认为分项报价构成有明显的小数点错位，此时应以填报的包干总价为准，并修改分项报价构成。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝，其投标保证金将被没收。

2）如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

36.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受将影响该投标人的标书评价。

36.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
36.5 ★如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将可能被拒绝：

1. 投标人未提交投标保证金或保证金不足的；

2. 投标有效期不足的；

3. 投标人未按投标人须知第27款规定的要求签署投标文件；
4. 超出经营范围投标的或投标人资格证明文件不全的；

5. 对采购文件中的招标范围及“★”条款构成偏离的；

6. 经评委确认明显以低于投标人自身成本价恶性竞争投标者；

7. 投标价不是固定价；

8. 投标报价超出最高限价的；

9. 其他违反招投标相关法律法规或本采购文件相关内容的。

 36.6   采购货物类或服务类项目，技术指标或资质至少应当有三个品牌型号或三家符合资质要求的供应商能够完全响应。同一品牌同一型号的产品可由多家供应商参加竞争，但只作为一家供应商计算。同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同供应商计算。

36.7  符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，应予废标。
37 

投标书的评价
37.1 概述

本次招标采用国内公开招标方式进行，评标由依法组成的评标委员会负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：技术部分为35％，商务部分为30％，价格部分权重为35%。本次评标是以采购文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，采用综合评分法，推荐服务水平高、报价合理、经验丰富、信誉良好、及综合实力强的中标人。

评标分三个阶段：第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入下一阶段评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入下一阶段评审；第二阶段为商务部分评审和技术部分评审，若评标委员会确定某投标未对采购文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入下一阶段的评审；第三阶段为价格评审。评标委员会将综合总得分最高的前两名投标人，排序推荐给买方，并由买方依法确定中标人。
参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

37.2 评标委员会

37.2.1 评标委员会组成

本次评标的评标委员会依法由5位评委组成，包括:用户代表1人；专家4人。其中专家评委通过随机抽取产生。

37.2.2 职责

评标委员会负责全部的评审工作。任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要负责整理、记录等工作。

37.3 评标程序

37.3.1 第一阶段符合性审查

评标委员会首先根据本须知第36.5款对所有投标文件进行符合性审查（详见表1）

表1：                         符合性审查表

项目名称：

	编号
	投标人名称

审查项目
	
	
	
	
	
	
	

	1
	不满足招标公告中投标人资格要求的
	
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人未提交投标保证金或保证金不足的
	
	
	
	
	
	
	

	3
	投标有效期不足的
	
	
	
	
	
	
	

	4
	投标人未按投标人须知第27款规定的要求签署投标文件
	
	
	
	
	
	
	

	5
	超出经营范围投标的或投标人资格证明文件不全的
	
	
	
	
	
	
	

	6
	对采购文件中的招标范围及“★”条款构成偏离的
	
	
	
	
	
	
	

	7
	经评委确认明显以低于投标人自身成本价恶性竞争投标者
	
	
	
	
	
	
	

	8
	投标价不是固定价
	
	
	
	
	
	
	

	9
	投标报价超出最高限价的
	
	
	
	
	
	
	

	结论
	是否通过并进入下一阶段评审
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。

2、凡出现以上任何一种情形用“×”表示，没有出现用“○”表示。出现一个“×”的结论为“不通过”。

3、表中全部为“○”，同意进入下一阶段评审。

4、若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                   　　　　　　　　         日期：
37.3.2 第二阶段商务部分评审及技术部分评审（详见表2及表3）

表2：                商务评审细则

	序号
	内容
	评审细则
	得分

	一
	项目信誉
	按合同要求、按时完成且售后服务工作好，得到产品用户称赞，每项得3-5分，最多得30分。
	30

	二
	投标人拟投品牌的紫外线灯管2009年至今已完成类似项目的业绩
	拟投品牌的紫外线灯管2009年至今在国内处理能力在3万m3/d或以上污水处理厂并且单项合同金额达到（10万元以上）的销售业绩项目（需附上有合同复印件）：在广州市范围内的销售业绩每项得3分；在广东省范围内的销售业绩每项得2分；在广东省范围以外的销售业绩每项得1分。最多得18分。
	18

	三
	售后服务保障能力
	优：在广州市内有售后服务机构的，得14分； 

良：在广东省内有售后服务机构的，得10分；

一般：在广东省外设有售后服务机构的，得5分；

差：未设有售后服务机构的，得0分。
	14

	
	
	属于所提供紫外灯管的特约售后服务机构的，按所服务品牌的数量分为优、良、一般，得分从18—0分。


	18

	四
	投标人的资信情况和履约能力
	优：具有AAA级的资信，资产及经营状况最好，近二年年均营业收入达三千万元以上且有盈利，得14～20分；

良：具有AA级的资信或具有银行的正面评价,资产及经营状况处于中等水平，近二年年均营业收入达一千万元以上且有盈利，得7～13分；

差：资产及经营状况最差，近二年年均营业收入达一千万元以下，得0～6分。
	20

	商务得分合计
	/
	100


注：评分若出现小数，则保留到小数点后1位。

表3：                     技术评审细则

	序号
	内容
	评审细则
	得分

	
	
	好
	中
	差
	

	一
	投标人技术水平及对技术要求响应程度
	具有6年或以上的紫外线灯管销售经验，技术人员水平高，对设备性能及技术指标的描述清晰，设备技术成熟,检测设备及仪器齐全，符合采购文件用户需求书的有关要求，技术性能参数完全满足或超出采购文件技术要求，得25～40分。
	具有3年或以上的紫外线灯管销售经验，技术人员水平中等, 对设备技术指标描述较清晰，设备技术较成熟,设备及检测仪器较齐全，技术性能参数基本满足采购文件技术要求，得10～24分。
	技术人员水平较差，对设备技术指标描述不清晰，无法判断设备技术是否成熟,设备及检测仪器有不足，技术性能参数无法判断能满足采购文件技术要求，得0～9分。
	40

	二
	供货计划与保证措施及合理化建议
	叙述详细，对本项目的情况有正确的理解，各环节的措施明了，供货时间合理且优于用户需求；有详细的用户人员培训计划和承诺,能确保用户的需求。并能针对本项目提出合理化建议，得25～30分
	对本项目的情况有较好的理解，各环节有比较明确的措施，有用户人员培训计划, 满足用户的需求，得10～24分
	各环节的措施叙述不清，难以判断,无业主人员培训计划，得0～9分
	30

	三
	质量保证措施及售后服务承诺
	所提供的售后服务优于用户需求书要求,紧急应对措施合理具体充分，有服务承诺，得21～30分
	所提供的售后服务基本满足用户需求书要求,紧急应对措施合理具体充分，有服务承诺，得11～20分
	有服务承诺，但紧急应对措施不足，得0～10分
	30

	技术得分合计
	
	100


注：评分若出现小数，则保留到小数点后1位。

37.3.3 第三阶段价格评审

价格评审满分100分，为客观计算得分。以评审价格作为评审的依据，评分方法如下：

等于投标基准价的投标，得满分100分。

投标人价格得分＝投标基准价÷投标人的评审价格×100
其中：投标基准价为所有进入第三阶段评审的投标报价最低者。
37.3.4 综合得分

每个投标的综合总得分由以下三部分组成:
1）商务部分得分及技术部分得分：各评委独立对所有投标人进行评分，所有评委的总得分先去掉一个最高分和一个最低分，再算术平均即为投标人的该部分的得分(以四舍五入的方式精确到小数点后两位)。

2）价格得分：按37.3.3的公式计算，以四舍五入的方式精确到小数点后两位。

综合得分＝技术部分得分×35％＋商务部分得分×30％＋价格得分×35％，以四舍五入的方式精确到小数点后两位。

按综合得分由高至低排出各有效投标的名次。（出现综合总得分并列时，报价低的投标人名次靠前；若综合得分和报价都相同，则以业绩的得分排序。）
38 

与招标机构和买方的接触

38.1 从开标之日起至授予合同期间，未经招标机构书面或电子邮件形式的要求，投标人不得就与其投标文件有关的事项与招标机构和采购人联系。

38.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

F、授予合同
39 

资格后审

39.1 授标决定将考虑投标人的资质、财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和其它招标代理机构认为必要的、合适的资料。

39.2 如果审查通过，则将合同授予符合上款规定的投标人；如果审查没有通过，则取消其中标资格。在此情况下，评标委员会将对技术和商务上充分满足采购文件要求的投标人中，综合评价次优的投标人能否满意地履行合同义务作类似的审查。或依法重新采购。
40 

合同授予标准

40.1 除本须知第39款的规定之外，招标机构将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

41 

授标时更改采购服务数量的权力

41.1 招标机构在授予合同时有权在一定的幅度内对投标价格表中规定的服务和货物数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

42 

接受和拒绝任何或所有投标的权力

42.1 招标机构保留在授标之前任何时候根据评标委员会的决定拒绝所有或任何投标，以及宣布所有或任何投标文件无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

43 

中标通知书

43.1 在投标有效期期满之前，招标机构将中标通知书用书面通知中标人中标。

43.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。
43.3 在中标人按照投标人须知的规定缴纳中标服务费，按采购文件的规定缴纳了履约保证金并签订合同后 15 天内，招标机构将按照投标人须知的规定退还所有投标人的投标保证金。

44 

签订合同

44.1 中标通知书发出后  30  日内，中标人应派遣其授权在合同上签字的代表与采购人在 广州市萝岗区瑞祥路1号 按采购文件的规定签订合同。若中标人逾期未与采购人签订合同，采购人有权取消中标人的中标资格，由此产生的一切损失和责任均由该中标人承担。

44.2 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及投标文件的相应的部分：

a) 第三部分
用户需求书

b) 第四部分
合同条款

c) 投标澄清文件

d) 第五部分
投标文件格式

44.3 如果中标人没有按照上述第44.1款规定执行，招标机构和买方将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标机构和买方可将标授予综合评价次优的投标人，或重新招标。

44.4 中标人与采购人签署合同前，须向采购人缴纳暂定合同金额10％的履约保证金。若中标人未按采购文件的要求缴纳履约保证金，采购人有权取消中标人的中标资格、没收其投标保证金、不授予合同等。

45 

中标服务费

45.1 中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

（1） 以货物及服务的投标总价作为收费的计算基数；

（2） 中标服务费含在投标报价中，但不单列；

（3） 中标服务费按国家计委[计价格[2002]1980号]文货物招标代理服务收费标准上浮20%执行，具体计算方法如下；

[image: image2.jpg]



注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为300万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5万元 

（300-100）万元×0.8%=1.6万元 

合计收费=（1.5+1.6）×（1+20％）=3.72（万元）

（4） 中标服务费的支付方式：

a.在递交投标书时按采购文件的有关规定向招标代理机构递交中标服务费承诺书（格式见第五部分投标文件格式）。

b. 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标承包商发出招标代理服务费缴费通知书，中标承包商凭采购代理机构开具的招标代理服务费缴费通知书办理转账或电汇缴费手续，并凭银行回单原件到采购代理机构财务室开发票并领取中标通知书。
c.中标服务费应用汇款、现金或支票方式，在收到招标代理服务费缴费通知书后5日内支付。
46 招标结果通知

46.1 中标人确定后，招标代理机构将在《中国政府采购网》、《中国采购与招标网》、省市相关网站以及招标代理机构对外公开网站上向所有未中标人发布招标结果。

G、第三部分

用户需求书

1、项目概况

（1） 项目名称：广州开发区水质净化管理中心（东区厂、永和厂、萝岗厂、黄陂厂）紫外线消毒灯管及配件采购
（2） 供货地点：广州开发区水质净化管理中心（东区、永和、萝岗、黄陂水质净化厂）

2、基本要求

（1）投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求，所提供的货物必须是满足招标文件要求，保证合同货物是崭新的。
（2）如发现文件有缺漏或不一致或有不同的理解时，应及时提请采购人补充和澄清，否则，按项目的实际要求和采购人的理解执行。

（3）任何与用户需求书的偏差都必须在《技术响应表》中加以详细说明。

（4）用户需求书所列采购紫外线消毒灯管及相关服务的数量是报价的共同基础，但不作为最终结算与支付的依据。采购人保留在合同签订或项目需求有变化时，变动货物数量的权利，中标人应积极配合，且合同货物单价不因此而改变。

（5）除非有特别要求，本用户需求书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准或采购人认可的条款执行。

★（6）本用户需求书采购物品的规格、尺寸及参数，是采购人特别强调、要求的技术要求，投标人必须应采购人的要求响应满足。

★（7）本用户需求书中所提到的物品品牌、型号，是目前采购人设备中正在使用的。投标人所提供的产品，必须是在性能、质量方面都要相当于或优于采购人对所采购的产品的要求，投标人必须提供充分的证明材料和说明（其中必须提供采购人目前使用设备的制造厂商对投标人所提供产品的适用性证明，以及该产品在最少三家污水处理厂同类设备使用两年以上的使用方开具的适用性证明），以证明投标产品满足招标要求。所有适用性证明必须提供联系人、联系电话、传真电话，并加盖提供证明单位的公章。

（8）采购人尽最大能力提供本项目采购所有必要的信息，但不承担由于信息披露的缺陷所带来的任何责任。

★3、招标内容与供货范围

（1）招标内容：广州开发区水质净化管理中心（东区、永和、萝岗、黄陂水质净化厂）紫外线消毒灯管及配套设备采购供货、装卸、运输与保险、安装调试、验收、培训、质保期保障及售后服务等相关服务。

（2）供货范围：详见《招标项目主要货物一览表》

招标项目主要货物一览表

	序号
	物品名称
	单位
	数量
	配置规格及技术要求
	目前使用品牌及型号

	东区水质净化厂

	1
	紫外灯管
	支
	288
	(1)紫外灯类型：低压高强度、固态水银合金灯；

(2)功率：320瓦；

(3)紫外光强：＞20000μw/cm2 ；

(4)紫外光波长为254nm ；

(5)紫外线输出强度可在50％-100％

之间调节；

(6)灯头每个连接处都有四个插点，保证防漏电及线间短路；

(7)灯头：两头为陶瓷体构件(参考尺寸：陶瓷体无金属针连接处长度38mm±1mm；有金属针连接处长度48mm±1mm；两头构件外径为23.5mm±1mm；接电源连接端为台阶式结构，台阶上、下平面处各延伸出间距不等、长度约4mm±0.1mm的金属连接针)；

(8)灯管安装长度：1554mm±2mm （参考尺寸）；

(9)必须具备有效点亮12000小时的能力和保障（UVC输出衰减小于20%）；

(10)配套密封圈及相关配件；

(11)特别强调：本项采购的紫外灯管是我中心东区水质净化厂新大陆紫外设备（型号：NLK-50K）上用的；要求中标人在履行这项采购时，必须提供与该紫外设备使用规格、尺寸完全配套和技术参数完全相符的紫外灯管及相关配件。
	美国Light-sources

GPHHA1554T6L/4P

	2
	石英套管及密封
	套
	100
	(1)材质：石英214；

(2)参考尺寸：石英玻璃壁厚：1.5mm；套管内径：25mm；套管外径：28mm；套管长度：1910mm；

(3)密封等级：IP68；

(4)透光率：大于或等于90%；

(5)配套密封圈及相关配件；

(6)特别强调：本项采购的石英套管及密封是我中心东区水质净化厂新大陆紫外设备（型号：NLK-50K）上用的；要求中标人在履行这项采购时，必须提供与该紫外设备使用规格、尺寸完全配套和技术参数完全相符的石英套管及密封和相关配件。
	美国Light-sources

	3
	电子镇流器
	只
	100
	(1)安装方式：NLK-50K镇流器柜内 ；

(2)输入电压：交流220V±10%、50/60Hz ；

(3)最大功率输出：320W，50%-100%功率可调 ；

(4)功率因数：大于0.98 ；

(5)最大输出电流：2.1A ；

(6)带亮度输入脉冲调节；

(7)带设置预热电流端口；

(8)带5VDC端口输出；带工作状态信号端口输出；

(9)质保期五年；

(10)特别强调：本项采购的电子镇流器是我中心东区水质净化厂新大陆紫外设备（型号：NLK-50K）上用的；要求中标人在履行这项采购时，必须提供与该紫外设备使用规格、尺寸完全配套和技术参数完全相符的电子镇流器及相关配件。
	美国Light-sources

ZLQ320-220

	永和水质净化厂

	4
	紫外灯管
	支
	180
	(1）型号：ДБ350
(2）紫外光强：＞25000μw/cm2 ；

(3）紫外光波长：254nm ；

(4）灯管为低压高强紫外灯；

(5）参考尺寸：灯管长度1600±2mm；外径为28mm；弧长1473±3mm。

(6）点亮输出紫外线强度可在50％-100％之间调节；

(7）灯头：两头为平面陶瓷体结构件(参考尺寸：两头陶瓷体结构件长度：51mm±1mm；外径为23.6mm±1mm；连接电源端的平面陶瓷体处有4根长度约7mm±1mm的延长金属针，并与带有合适长度连线的接头相连)；

(8）功率：350瓦；

(9）必须具备有效点亮12000小时的能力和保障（UVC输出衰减小于20%）；

(10)配套密封圈及相关配件；

（11）特别强调：本项采购的紫外灯管是我中心永和水质净化厂俄罗斯LIT紫外设备（型号：11MLP-12A-350M）上用的；要求中标人在履行这项采购时，必须提供与该紫外设备使用规格、尺寸完全配套和技术参数完全相符的紫外灯管及相关配件。
	俄罗斯（LIT）

ДБ350

	5
	石英套管及密封
	套
	108
	(1)材质：石英214；

(2) 石英玻璃臂厚：2.05mm；

(3) 灯套管总长：1625mm；

(4)灯套管内径：33.8～34mm；

(5)灯套管外径：38mm(0～0.15mm上偏差)；

(6)密封等级：IP68；

(7)透光率：大于90%、不会因紫外线系统老化而老化；

(8)配套密封圈及相关配件；

（9）特别强调：本项采购的石英套管及密封是我中心永和水质净化厂俄罗斯LIT紫外设备（型号：11MLP-12A-350M）上用的；要求中标人在履行这项采购时，必须提供与该紫外设备使用规格、尺寸完全配套和技术参数完全相符的石英套管及密封和相关配件。
	俄罗斯（德国或PHILIPS）生产

	萝岗水质净化厂
	

	6
	紫外灯管


	支
	110
	(1）型号：ДБ350
(2）紫外光强：＞25000μw/cm2 ；

(3）紫外光波长：254nm ；

(4）灯管为低压高强紫外灯；

(5）参考尺寸：灯管长度1600±2mm；外径为28mm；弧长1473±3mm。

(6）点亮输出紫外线强度可在50％-100％之间调节； 

(7）灯头：两头为平面陶瓷体结构件(参考尺寸：两头陶瓷体结构件长度：51mm±1mm ；外径为23.5mm±1mm；连接电源端的平面陶瓷体处有4根长度约7mm±1mm的延长金属针，并与带有合适长度连线的接头相连) ； 

(8）功率：350瓦； 

(9）必须具备有效点亮12000小时的能力和保障（UVC输出衰减小于20%）；

(10)配套密封圈及相关配件；

(11)特别强调：本项采购的紫外灯管是我中心萝岗水质净化厂俄罗斯LIT紫外设备（型号：88MLV-36A-350M）上用的；要求中标人在履行这项采购时，必须提供与该紫外设备使用规格、尺寸完全配套和技术参数完全相符的紫外灯管及相关配件。
	俄罗斯（德国或PHILIPS）生产

	黄陂水质净化厂

	7
	紫外灯管
	支
	64
	（1）设备型号：TROJAN UV3000PLUS；

（2）灯管货号：794447-ORD；
（3）紫外灯管型号：GA64T6HE；

（4）灯管为低压高强紫外灯，(参考尺寸：灯管长度1570.5±2mm,内径17mm，外径19mm，弧长1473±3mm。

(5）灯管灯丝采用夹式设计，独特的卷曲式可以防震；

(6）电路联接部分只在灯管一端，每个连接处都有四个插点；

(7）灯管由变功输出电子镇流器操作控制，灯管紫外能输出在60%~ 100%间可调；

(8）单根灯管254nm紫外C能量输出为125W，光电转化率50%（具有独立第三方证明）；

(9）灯管为产生零臭氧类灯管；

(10）灯管布置为均匀排列且彼此平行，与水流方向顺流；

(11）灯管的质保寿命低于12000小时，老化系数不低于0.98（UVC输出衰减小于20%）；

(12) 配套密封圈及相关配件 ；

(13) 特别强调：本项采购的紫外灯管是我中心黄陂水质净化厂加拿大紫外设备（型号：TROJANUV3000PLUS）上用的；要求中标人在履行这项采购时，必须提供与该紫外设备使用规格、尺寸完全配套和技术参数完全相符的紫外灯管及相关配件。
	TROJAN

	8
	电子镇流器
	只
	2
	（1） 安装方式：安装在TROJANUV3000PLUS模块内 ；

（2） 货号：915379；
（3） 每个电子镇流器驱动两根灯管用。
（4） 单个镇流器长457mm，宽127mm，高43mm。
（5） 镇流器功率因数为98%，紫外能输出在60%~ 100%间可调。
（6） 镇流器保护等级IP67，最高工作环境温度可达50oC。
（7） 质保期五年；

（8） 特别强调：本项采购的电子镇流器是我中心黄陂水质净化厂紫外设备（型号：TROJANUV3000PLUS）上用的；要求中标人在履行这项采购时，必须提供与该紫外设备使用规格、尺寸完全配套和技术参数完全相符的电子镇流器及相关配件。
	TROJAN


★4、交货与安装

（1）中标人提交的货物必须确保是采购人用户需求要求的物品，交货时需提供货物清单、原产地证明文件，进口货物还须提供海关提货单、报关单，（提供原件备查）；

(2)交货时间：合同签订生效后60天内；

（3）交货地点：广州开发区水质净化管理中心（东区、永和、萝岗、黄陂水质净化厂）；

(4)中标人在提交给采购人所购货物的同时，需提供旧灯管（包括套管及镇流器等）的拆除；新灯管（包括套管及镇流器等）安装；紫外线消毒设备调试等相关服务。

5、货物（紫外线消毒设备灯管、套管、镇流器）验收

（1）货物验收：所有货物（紫外线消毒设备灯管、套管、镇流器）验收，必须按本招标文件中所要求的供货货物数量和技术指标进行验收，中标人须派人到采购人指定现场测试检验灯管的紫外线强度。因灯管质量问题发生争议时，由采购人所在地地质量技术监督部门鉴定。灯管符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

（2） 货物验收报告编写：验收报告由中标人负责编写，内容应包括本项采购的基本情况（合同履约、执行）、货物（采购、检验）情况、紫外线消毒设备灯管、套管、镇流器安装及使用情况、考核结果与讨论、存在问题与建议等。

6、售后服务

（1）所购货物中标人向采购人移交时，需向采购人列明所购货物的供货商或制造商，还须向采购人留下供货商或制造商联系人的姓名及联系方式，便于采购人咨询。

（2） 中标人履行售后服务，需向采购人列明售后服务内容和注意事项，并向采购人做出履行售后服务的承诺（必须包括但不限于以下内容：自采购人发出服务要求之日起4日内完成修复，或在8日内完成更换）；

（3）中标人需向采购人列明本项采购每项货物质保期期限及始末；

（4）属于原装进口物品，必须提供正式的中文资料；

（5）属于质量有问题和在质量保证期内出现问题的物品，中标人必须按照采购人要求及时更换。

7、履约保证金

中标通知书发出10日内，中标人须向招标人提交中标价10%的履约保证金，以现金形式提供。中标人逾期未向招标人足额提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格、没收其投标保证金、不授予合同等。
履约保证金在本项目经招标人验收合格、中标人完成全部合同义务且无任何违约行为的情况下，招标人一次性无息退还中标人。

8、采购人配合内容

在合同履行过程中，采购人将提供必要的配合，根据合同有关要求完成其应履行的义务。

H、第四部分
合  同  条  款
注：本合同条款仅供参考，买卖双方可根据实际情况进行补充。

合同条款

采购合同（样本）
                                           合同编号：

买方（采购人）： 
卖方（中标人）：

        （以下简称“买方”）与     （以下简称“卖方”）就卖方为（项目名称）提供                        货物和相应技术服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、下列文件均为本合同的组成部分，可视为能相互说明和补充的，如果合同文件存在歧义或相矛盾的地方，则根据以下次序判断：

①中标通知书  

②采购合同

③买方的采购文件

④卖方的投标文件

⑤在本合同实施过程中双方签署的补充与修正文件

二、货物名称、型号、规格、数量、金额

1.本合同所指货物为                                   全新的原装产品，原产地为       ,货物名称、型号、规格、数量、金额及服务等见下表：

	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	金额（元）
	交货期
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	金额合计
	
	
	
	


    2.供货范围必须符合采购文件的要求,货物的交货时间为合同签定后    天内。
三、货物标准及质量控制

1.货物质量应符合本合同文件的要求，满足合同规定的技术要求。

2.货物质量应符合有关机构发布的最新行业标准或国家标准。

3.卖方应当按照标书的技术要求进行生产，在产品出厂前，卖方应该对产品进行详细检验，并出具检验证明材料，该证明材料不作为任何依据，但可作为交货时双方进行交货现场检验的参考。

4.在生产期间，买方有随时到卖方生产现场验货的权利。 
四、合同总价

1.本合同总价为     万元，（人民币）大写：           ，其中：

a) 价格组成见分项报价表。
2. 所有货物价格包括设计、生产、采购、运输、安装、调试、试运行、培训、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.本合同总价为固定不变价。

五、包装、装运和运输

1.卖方负责把货物安全地运到交货地点。

2.包装必须与运输方式相适应，考虑到运输和储存中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），包装必须足以满足运输、转运、装卸、露天储存的需要。

3.包装方式的确定由卖方负责，由于不适当的包装而造成的对货物的任何损坏均由卖方负责。

4.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外注明其用处。 

5.包装费、运费、卸车费、设备保管费已包含在合同价内；自制造厂至交货地点，期间所需办的所有手续由卖方自行办理，买方不提供任何文件及协助，且所需费用由卖方负责。

六、交货及风险转移

1.卖方在本合同签订后，按合同文件要求的交货时间将货物运至交货地点。

2.现场开箱检验：货物运抵交货地点以后，买卖双方需马上派出代表前往现场，由买方组织按照本合同规定的交货范围进行的开箱检验。并做好有缺陷的零部件及缺件的的记录，如果不符合合同要求，买方则要求退货，由此产生的费用由卖方负责。

3.货物的产权只有在卖方将货物运至交货地点，并且完成相关的安装、调试等相关服务、验收合格并签署相关证明文件后方由卖方转移至买方，其不属于质量范畴的风险亦同时转移至买方；在买方拒收或解除合同的情况下，货物的全部风险由卖方承担。

4.以下单证原件在交货的同时交给买方，其副本（或复印件）则应在交货前三天交给买方：①装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量。②卖方出具的质量及数量证明书一式一份。③原产地证明文件、海关提货单、报关单（提供原件备查）。
七、付款和履约保证金返还

1.双方签订合同且卖方向买方提交履约保证金后，买方向卖方支付合同总价的30%作为定金。

2.买方按照卖方的供货进度支付货款，在所有货物到达交货地点，并且完成相关的安装、调试等相关服务、验收合格并签署相关证明文件后，买方支付至合同总价的95%。
3.全部货物验收合格并签署相关证明文件后两年，且卖方已适当履行完所有合同义务后，买方支付合同余额。

4. 买方向卖方支付相关款项前，卖方需向买方提供商品销售正规发票。

5. 履约保证金的返还：在货物经买方验收合格后、卖方完成全部合同义务且无任何违约行为的情况下，买方一次性将履约保证金无息退还卖方。
八、技术服务

1. 技术文件

1.1 卖方应在供货的同时向买方提供完整的有关该设备的中英文技术使用说明书，内容应包括设备的技术参数、使用说明、维护和保养，附件和工具目录及其它必要的内容
1.2 上述文件应包含保证买方能正确进行操作、检查、维护、测试和调试需要的所有内容；买方按照卖方所提供技术文件的指导进行的任何操作、检查、维护、测试、调试所引起的系统设备或其部件的损坏由卖方承担责任。
2.技术培训

2.1 卖方负责提供现场操作、培训方案及一式 3 份培训资料。 

2.2 由卖方具体负责在设备交货时免费对买方受训人员进行培训，从理论到实践，直到使用单位完全掌握为止。

3.该设备在使用过程中如发现质量问题，卖方在买方通知后1个工作日内做出解决问题的方案。

4.工作软件、解释软件终身免费升级。

5.卖方负责设备现场安装、测试和调试，并根据买方要求，卖方应派技术人员到买方进行技术服务。

九、验收

1.货物验收：所有货物（紫外线消毒设备灯管、套管、镇流器）验收，必须按招标文件中所要求的供货货物数量和技术指标进行验收，卖方须派人到买方指定现场测试检验灯管的紫外线强度。因灯管质量问题发生争议时，由买方所在地地质量技术监督部门鉴定。灯管符合质量技术标准的，鉴定费由买方承担，否则鉴定费由卖方承担。

2.货物验收报告编写：验收报告由卖方负责编写，内容应包括本项采购的基本情况（合同履约、执行）、货物（采购、检验）情况、紫外线消毒设备灯管、套管、镇流器安装及使用情况、考核结果与讨论、存在问题与建议等。

3. 若货物经买方验收不合格的，买方有权要求卖方更换，交货期限不予顺延。若卖方更换  3 次后仍未满足买方要求的，视为卖方严重违约，买方有权拒收货物、要求卖方双倍返还定金、单方解除合同等。
十、保险

货物在买方验收合格并签收相关证明文件之前的所有保险费用和派往买方进行服务的人员的人身保险及其他险种的保险费用，均由卖方负责。

十一、★质量保证期

1.合同所采购的各类型的紫外灯管、套管、镇流器货物的质量保证期（简称“质保期”），必须是原各类型紫外设备初期安装、使用的质保期标准，质保期内卖方对所供质量有问题的货物实行包换、包退、包修（按相关售后服务承诺要求执行）。

2.镇流器标准质保期5年，卖方必须提供制造厂商的书面承诺。质保期时间计算：从验收合格之日算起（对非人为因素出故障的镇流器，质保期时间应以出故障日至完成退、换的时间顺延）。

3.紫外灯管使用寿命大于12000小时，卖方必须提供制造厂商的书面承诺，如使用寿命未达到12000小时，则应免费给予更换，同时承诺更换率不大于设备灯管总数的5%；为确保产品质量，若12000小时使用寿命内更换率大于5%，则超出5%的部分必须每更换壹根要免费赔偿贰根给买方。

十二、不可抗力

1.本合同所指不可抗力限定于一般公认的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况及双方同意的其它情形。

2.不可抗力情况发生后，卖方应立即书面通知买方，证明事故的存在。

3.在不可抗力情况发生后，双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的合同其它事项；如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定的交货期后三十天内仍不能交货的，买方有权解除合同，双方均不互相提出索赔要求，已履行的合同部分由双方协商解决。

十三、违约及索赔

买卖双方应该秉着诚实信用的原则履行合同。

1.卖方提供的货物不符合合同文件要求，买方要求更换的，卖方应负责更换，由此产生的一切费用由卖方负责。

2.因交货场地的原因而影响交货的，卖方可以在双方约定的合理期限内延迟交货。

3.卖方违约的，买方有权中止相应价款的支付，直到卖方履行时止。若卖方未按买方要求及时履行相关义务，每逾期一天，卖方须向买方支付合同总额的  0.2  %违约金；逾期超过 15 天，买方除了有权要求卖方按前款支付违约金外，还有权单方解除本合同；若违约金不足以弥补买方因卖方违约所造成的损失，买方有权进一步要求卖方承担全部赔偿责任；违约金和赔偿金可从履约保证金和合同价款中优先扣除。

4.卖方不具备继续履行合同的能力时，买方可以书面通知卖方部分或全部解除合同，由此造成的一切损失由卖方负责。

5.卖方不按承诺履行保修义务三次或以上时，买方可以书面通知卖方部分或全部解除合同，由此造成的一切损失由卖方负责。

6.由于卖方所提供的货物的原因造成买方损失的，买方有权从卖方所交履约保证金中得到相应补偿,该补偿不免除卖方的其它责任。履约保证金不足以补偿买方损失的，买方有权进一步要求卖方赔偿一切损失。

7、卖方延期交货的，每逾期一天，卖方须向买方支付合同总额的 0.5 %违约金；逾期超过 15 天，买方除了有权要求卖方按前款支付违约金外，还有权单方解除本合同；若违约金不足以弥补买方因卖方违约所造成的损失，买方有权进一步要求卖方承担全部赔偿责任；违约金和赔偿金可优先从履约保证金和合同价款中优先扣除。

8、因卖方原因，买方从履约保证金中扣除相关费用后  5  天内，卖方应补足履约保证金数额。

十四、通知

1.本合同一方给对方的通知应以书面的形式送达合同中规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面确认，电报形式的通知，从当地邮电局发出电报的第二天视为送达。

2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

十五、争端解决

1.双方应以协商的态度解决双方在执行本合同过程中产生的或与本合同有关的一切争端，双方协商不成可向买方所在地人民法院提起诉讼。

2.在买方书面同意的情况下，除有争端之外的合同的其它部分在争端解决前应继续执行。

十六、合同生效

本合同在双方授权代表签字盖章后生效。

十七、其他

   1.除买方书面同意外，卖方不得转让其合同项下的义务。

   2.本合同正本一式贰份，双方各壹份；副本一式陆份，买方伍份，卖方壹份。

（本页无内容）

买方：                                     地址：

                                           邮政编码：

                   （盖章）                               

法人代表：                                 电话：

委托代理人：                               传真：

经办人：                                   开户银行：

签署日期：2013年   月   日                 账号 ：

卖方：







           地址：

                                           邮政编码：

                   （盖章）                               

法人代表：                                 电话：

委托代理人：                               传真：

经办人：                                   开户银行：

签署日期：2013年   月   日                 账号 ：
注： 此仅为合同书样本，仅供参考，中标人需根据实际情况与业主签订相应的合同！
I、第五部分
投标文件格式
目  录
1. 投标承诺函

2. 法定代表人证明书

3. 法人授权委托证明书

4. 开标一览表

5. 保证金声明函

6. 投标分项报价表

7. 投标人基本情况一览表

8. 投标人资格证明文件

9. 中标服务费承付书
10. 商务响应表
11. 技术响应表

12. 业绩表

13. 技术说明文件

1.投标承诺函

致:  广东达安项目管理股份有限公司


   根据贵方为          项目（招标编号：GDDACG2013GK0101）招标采购货物和服务的招标邀请，作为经投标人正式授权代表投标人_______________(投标人名称和地址)的本标书签名方代表____________________(签名人全名, 职务), 在此提交投标文件正本一份, 副本肆份。

投标文件中包括：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

(3) 投标保证金

(4) 采购文件要求提供的所有文件

        签字人代表以此函申明并同意:

(1) 对提供本投标项目产品的供货、装卸、运输与保险、安装调试、验收、培训、质保期保障及售后服务等相关服务货物及服务的含税总价为           元。

(2) 
投标人将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(3)
投标人已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有),所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白,投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

(4)
投标人之投标有效期为自开标之日起 90 个公历日。

(5)
如果投标人在规定的开标时间和日期之后, 标书有效期之内撤回投标, 其投标保证金将被招标机构没收。

(6)
如我方被授予合同，由我方就本次招标支付给招标代理机构的中标服务费列于采购文件要求的中标服务费承诺书中。

(7)
投标人同意按照招标机构和采购人可能提出的要求提供与其投标有关的任何其它数据或信息。

(8)
我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(9)
所有与本招标有关的公函应发往下列地址：

              

单位名称: ____________________________

              

地址: ________________________________

              

电话: ________________________________

              

传真: ________________________________

              

邮政编码:  ____________________________

              

代表姓名:  ____________________________

              

职    务:  ____________________________

    本标书连同贵方中标通知书中的书面接受函应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

            投标人名称：









              （公章）   

              投标人地址 ：










              授权代表姓名、职务（印刷体）：






              授权代表签名： 








              日期： 











2.法定代表人证明书
   (    )第   号



注：此证明书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。
3.法人授权委托证明书

   (    )第   号

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

4.开标一览表

投标人名称：

招标编号：GDDACG2013GK0101
项目名称：广州开发区水质净化管理中心（东区厂、永和厂、萝岗厂、黄陂厂）紫外线消毒灯管及配件采购
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	综合单价（元）
	投标报价（元）

	东区水质净化厂

	1
	紫外灯管
	支
	288
	
	

	2
	石英套管及密封
	套
	100
	
	

	3
	电子镇流器
	只
	100
	
	

	永和水质净化厂

	4
	紫外灯管
	支
	180
	
	

	5
	石英套管及密封
	套
	108
	
	

	萝岗水质净化厂
	
	
	

	6
	紫外灯管
	支
	110
	
	

	黄陂水质净化厂

	7
	紫外灯管
	支
	64
	
	

	8
	电子镇流器
	只
	2
	
	

	投标总报价（元）

	9
	投标总报价为￥     万元，（人民币）大写：           

	10
	交货时间
	合同签订生效后60天内

	11
	交货地点
	广州开发区水质净化管理中心（东区、永和、萝岗、黄陂水质净化厂）

	12
	投标有效期
	投标截止日后90个日历日内


注：1、此表一式两份，一份装在一单独的小信封内密封，封口盖公章；然后将该信封与投标文件正本一同装在大信封内，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中； 

2、投标总价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用。各货物的综合单价与投标货物详细分项报价表中相应货物的综合单价一致；

投标人全称（盖公章）：

授权代表（签字或盖章）：

职    务：

日    期：     年   月   日

5.保证金声明函

致：广东达安项目管理股份有限公司

我方为              项目（编号为：GDDACG2013GK0101）递交保证金人民币      元（大写：人民币           元）已于      年   月   日以 银行主动划帐方式划入你方帐户/以支票方式递交。

详见附件(保证金凭证)：

□银行出具的汇款单/□转帐凭证复印件/□招标代理机构出具的保证金收据复印件

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户（以支票方式递交的除外）。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊、或开户人和帐号与划款时所用的开户人和帐号不一致而导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

	收款单位
	收款单位名称（全称）
	（必须与投标人名称一致）

	
	收款单位地址
	

	
	开户 银行
	     银行     支行
	投标单位联系人及

联系电话
	

	
	
	账号：
	
	

	退款金额：
	（大写）：
	（小写）：


投标人（法人公章及公司公章）：

地      址：

项目联系人：

电话（手机）：

	（粘贴保证金凭证复印件）


注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同报价表一起封装在单独的密封信封中，以便项目结束后办理保证金的退回手续。
6.投标货物详细分项报价表

投标人名称：

招标编号：GDDACG2013GK0101
项目名称：

供货厂区名称：

货物名称：           产地：         品牌：          型号：
	综合单价：

	以下为单价构成因素：
	报价（元）

	1出厂价
	

	1.1···
	

	·····
	

	2运输费及装卸费
	

	3进口环节税费（若适用）
	

	4 装卸入仓费
	

	5 驻场服务费
	

	6 调试检验费
	

	7 售后服务费
	

	8 其它费用
	

	9 税费
	

	………
	

	合计
	


注：1、本表为开标一览表中各项货物综合单价的详细分项报价，每项货物对应本表一张，投标人应对每项货物进行报价。

2、本表供评委分析投标人所报综合单价的合理性，综合单价以单价构成因素汇总后所得数为准。

3、构成因素至少应包含“投标报价说明”所规定的内容，如缺少一项规定内容，则按所有投标人的最高报价加上。投标人须就第1 项出厂价详细列出包括但不限于原材料费用等。

4、如投标人增加招标范围外的项目，其价格视同含于招标范围，不增加价格加分的评定，但可能影响其技术商务的打分。

投标人全称（盖公章）：

授权代表（签字或盖章）：

职    务：

日    期：     年   月   日

7.投标人基本情况一览表

1、 投标人基本情况

1、 投标人名称：                     电话号码：          
2、 地    址：                       传    真：          
3、 注册资金：                       经济性质：          
4、 投标人开户账号资料

银行名称及账号：                                        

开户地址：             

5、 营业执照注册号：                      

（随本表格附交最新营业执照副本的复印件及税务登记证副本复印件各一份，均需加盖公章）

6、 简介（自行描述），包括但不限于以下内容,

1) 所投产品的生产企业开始生产相关货物的时间；

2) 所投产品的生产企业年生产能力；

3) 所投产品的生产质量标准；

4) 所投产品的生产企业的质量认证体系情况；

5) 所投产品的获奖情况；

6) 企业信誉（拟投入本项目的产品生产企业）； 

7)投标人组织机构及管理制度一览表等。

上述情况需以列表的形式列出有关的信息。

2、 投标人获得资质和代理资格证明文件

	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人需提供相关证明文件的复印件（加盖公章）。

三、其他

1、近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或招标代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

	时 间
	受处理的原因

（注明采购项目名称及处理原因）
	处理的内容

（如受到禁止一段时期参加广东省范围内某种项目的采购活动的，要说明解禁时间）
	备 注

	
	
	
	


2、其他投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人全称（盖公章）：

授权代表（签字或盖章）：

职    务：

日    期：     年   月   日

8.投标人资格证明文件

目录

（说明：投标人必须提供但不限于以下的资格证明文件，本部分所有资料须由法人代表/授权代表签署或者加盖单位公章）

8.1. 营业执照复印件；

8.2. 税务登记证复印件；

8.3. 投标人资格声明书；

8.4. 制造商出具的授权函（代理商投标需提供）；

8.5. 投标人近二年（2011及2012年）的财务报表；

8.6. 本须知15款要求的其它资料和投标人认为应当提供的其它资料。

8.3 投标人资格声明书

投标人的资格声明
1.名称及概况：

（1）投标人名称：                                                      
（2）总部地址：                                                        
电传／传真／电话号码：                                             

(3)成立和／或注册日期：                                                  

(4)实收资本：                                                            

(5)投标人应递交近一年资产负债表复印件，并填写以下内容：
①固定资产：                                                         
②流动资产：                                               

③短期负债：_________________                  _______
④长期负债：                                        

⑤资产负债率：                                        
⑥营业总额_：                                                     
⑦利润总额：                                         
(6)主要负责人姓名(可选填)：                                              
(7)制造商在中国的代表的姓名、联系电话和地址：
2.
近4年的年营业额：

3.
近4年该货物销售给国内客户的业绩清单（附合同复印件或中标通知书）：
4.
有关开户银行的名称和地址： 

5.
其他情况(包括组织机构、经营历史及状况、人员资历、经验等)： 

    兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
(授权代表签字) ________

(授权代表打印姓名) ________

授权代表的职务：  ________

日期：             年              月             日
传真号：________________________ 

电话号：________________________ 

制造商出具的授权函

致:(招标机构)
我们(制造商名称)是按(国家名称)法律成立的一家制造商，主要营业地点设在(制造商地址)。兹指派按(国家名称)的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址)的(贸易公司名称)作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方第---号招标文件要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方保证不再以投标人的身份参与本次项目，并授权(贸易公司名称)作为本项目招标的授权代理单位。

(4)我方兹授予(贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所的事宜，具有替换或撤消的全权。

兹确认(贸易公司名称)或其正式授权代表作为我方就第---号招标项目的授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于    年    月     日签署本文件，(贸易公司名称)于    年    月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称:                         制造商名称:                    
签字人职务和部门:                     签字人职务和部门:              
签字人姓名（印刷字体）:               签字人姓名（印刷字体）:        
签字人签名:                           签字人签名:                    
注：如果制造商针对投标有固定格式和特殊纸张的授权函，投标人可使用制造商的官方格式授权函（必须加盖制造商公章），但必须保证授权函的真实性，要能证明制造商支持投标人参加本次投标活动，并保证假如中标供货渠道合法。

9.中标服务费承付书

广东达安项目管理股份有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的              项目（项目编号：GDDACG2013GK0101）招标中如获中标，我司保证在收到招标代理服务费缴费通知书后5天内，按要求向贵司交纳“中标服务费”。

中标服务费计算基数为本项目的投标总价。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的（200%）在保证金当中扣除。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：                      
单位地址：                               
电话：                                   
传真：                                   
投标人授权代表（签字）：                  
（印刷字体姓名和职务）

签署日期：     年    月      日          
10.商务响应表

说明：1.投标人必须对采购文件第四章主要合同条款进行逐条响应。若不能完全响应则在偏离简述中进行说明。

2.投标人应在招标要求栏逐条列出采购文件合同条款要求及条款号。

	序号
	招标要求
	投标文件响应
	是否完全响应
	偏离简述

	1
	采购文件主要合同条款内容及条款号
	
	
	

	2
	······
	
	
	

	3
	······
	
	
	

	4
	······
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

授权代表（签字或盖章）：

职    务：

日    期：     年   月   日

11.技术响应表
说明：1.投标人必须对应采购文件的第三部分用户需求书的内容逐条响应。无偏离描述的内容视为投标人完全接受招标要求。

2.投标人应在招标要求栏逐条列出用户需求书的所有条款要求及条款号。

	序号
	招标要求
	投标文件响应
	是否完全响应
	偏离简述

	1
	用户需求书条款内容及条款号
	
	
	

	2
	······
	
	
	

	3
	······
	
	
	

	4
	······
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

授权代表（签字或盖章）：

职    务：

日    期：     年   月   日

12.业绩表
	序号
	合同名称
	所提供备件型号规格
	合同金额
	数量
	合同买方或用户联系电话
	联系人

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


（此表可延长）

说明：

1. 投标人应提供2009年至今承接的投标产品的使用业绩；附上合同复印件及发票复印件，业绩时间以发票开出时间为准。合同原件备查，如有虚假，则对其投标作废标处理；

2.业绩表内所列的业绩应同时在表后附上：对应的供货合同中的能清晰显示合同名称及各方的主要页和能清晰显示货物规格型号及数量供货清单的复印件，以作为实质性响应文件；

3. 有关业绩应附有与之对应的用户对投标产品的评价意见，以供评审时查对。

投标人全称（盖公章）：

授权代表（签字或盖章）：

职    务：

日    期：     年   月   日

13.技术说明文件
13.1供货计划、保证措施、合理化建议及业主人员培训计划
说明：包括但不限于以下资料。

13.1.1针对本项目的生产、供货及验收组织安排、供货保障措施、服务人员安排和业主人员培训计划；

13.1.2特殊情况下的应急措施；

13.1.3提出合理化建议；

13.1.4投标人认为应当提交的其它资料。

13.1.5货物证明材料和说明（其中必须提供采购人目前使用设备的制造厂商对投标人所提供产品的适用性证明，以及该产品在最少三家污水处理厂同类设备使用两年以上的使用方开具的适用性证明），以证明投标产品满足招标要求。
投标人全称（盖公章）：

授权代表（签字或盖章）：

职    务：

日    期：     年   月   日
13.2售后服务计划

说明：包括但不限于以下资料。

13.2.1常设售后服务机构的相关工商营业证照、具体位置及联系方式；

13.2.2技术服务小组人员名单、简历和工作安排；

13.2.3服务承诺及保证措施。
投标人全称（盖公章）：

授权代表（签字或盖章）：

职    务：

日    期：     年   月   日

14.投标人提供当地检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》

15.投标人出具的《公平竞争承诺书》

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与           项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：   年   月   日
（项目名称）投标文件


内容：□开标信封 /□正本文件/ □副本文件 /□电子文档


在2013年   月    日上午9:30（投标截止时间）之前不得启封


投标人名称：


投标人地址：


项目编号：GDDACG2013GK0101


接收人：广东达安项目管理股份有限公司


递交/开标地点： 





                      现任我单位          职务，为法定代表人(负责人)，特此证明。


有效期限：                                                     


附：法定代表人(负责人)性别：    年龄：   身份证号码：              


注册号码：                        企业类型：                   


经营范围：                                          


单位：(盖章)                                         


 年   月    日











法定代表人身份证复印件贴于此处





(为避免废标，请投标人务必提供本身份证正反面复印件并加盖单位公章)











兹授权               为我方委托代理人，其权限是：                                      


有效期限：                                                       


附：代理人性别：    年龄：    身份证号码：                       


注册号码：                  企业类型：                        


经营范围：                                                    


法定代表人(负责人)：                                  (签名)


授权单位：(盖章)                                      


年    月    日











被授权人身份证复印件贴于此处





(为避免废标，请投标人务必提供本身份证正反面复印件并加盖单位公章)












_1234567890.doc
[image: image1.png]






