## 九 阿贝折光计或浸入式折光计不在20℃时测得的蔗糖溶液百分比浓度校正表

| 温度 | 样品中固形物含量% |
| --- | --- |
| ℃ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 从 求得的圆形物含量減去下列数字 |
| 10 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.72 |
| 11 | 0.4 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.65 |
| 12 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 |
| 13 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 |
| 14 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| 15 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| 16 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.3 |
| 17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| 18 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| 将求得的圆形物含量加上以下数字 |
| 21 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 22 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| 23 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| 24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 25 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 26 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 27 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| 28 | 0.56 | 0.57 | 0.6 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 29 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| 30 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 样品中固形物含量% | 温度 |
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ℃ |
| 从 求得的圆形物含量減去下列数字 |  |
| 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 10 |
| 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 11 |
| 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 12 |
| 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 13 |
| 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 14 |
| 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 15 |
| 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 16 |
| 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 17 |
| 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 18 |
| 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 19 |
| 将求得的圆形物含量加上以下数字 |  |
| 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 21 |
| 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 22 |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 23 |
| 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 24 |
| 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 25 |
| 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 26 |
| 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 27 |
| 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 28 |
| 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 29 |
| 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 30 |