磷酸钠的分析

试剂：

　　硝酸钙标准溶液：0.2mol/L

　　AgNO3标准溶液滴：0.1mol/L
试样：称取8－9g(称准至0.0001g)试样，加少量水溶解后，加0.2mol/L的硝酸钙标准溶液100.0ml,混匀后，加热近沸，再冷却，然后定容至250ml。（此溶液磷酸钠浓度约为0.1mol/L，硝酸钙浓度约为0.08mol/L）干过滤后得分析试样。
磷酸钠的测定：

硝酸钙沉淀—EDTA滴定法       (本法非标准分析法)

取25.0ml试样，加20ml水，加10ml的氨—氯化氨缓冲溶液(PH=10)，0.1g铬黑T(固体)指示剂，用0.1mol/L的EDTA标液滴定至纯蓝色。（即同测定硬度）
计算：X%=K N (C1V1-C2V2)2 /30m

式中：

      K：配制试样的稀释倍数=试样总体积 / 测定时试样体积（此时为10）
      m：样重(g)
      C1、V1：硝酸钙标液的浓度和体积

C2、V2：EDTA标液的浓度和体积
N磷酸三钠164.12
N磷酸三钠·十二水%= 380.12

喹钼柠酮沉淀法测定磷酸钠的含量

移取10.0ml溶液，用喹钼柠酮沉淀法测定磷酸钠的含量。

计算：

Na3PO4·12H2O%=4*1716G/m 

G:沉淀的重量（g）　　　　m:样重(g)
· 　　　氯化钠的含量
移取25.0ml溶液,加10%铬酸钾1ml，用0.1mol/L AgNO3标准溶液滴至浅棕色为终点。

NaCl% =K NCV/10 m
m:样重(g)
K：配制试样的稀释倍数=试样总体积 / 测定时试样体积（此时为10）

C、V: AgNO3标准溶液的浓度(mol/L)和用量(ml)
N: 氯化钠的式量58.44

对生产中的一种氯化钠和磷酸钠的混合物，测定磷酸钠的含量，三种测定方法测定的结果如下：

喹钼柠酮沉淀法　　　　　　　90.99%
硝酸钙沉淀—EDTA滴定法　　89.88%

酚酞－硫酸滴定法　　　　　　90.23

注：结果以十二水磷酸钠计。此混合物中氯化钠为8.35%，还有其它杂质。
