圣   峰   药   业     有   限   公   司

               标准操作程序（SOP）           页号：1/ 3
圣   峰   药   业   有   限   公   司

   编号:SOP-QC-    -00                    页号：3/ 3

	题    目：

编    码：
	水分测定法的标准操作程序
	起草：
	
	年   月   日

	
	
	审核：
	
	年   月   日

	替    代：
	无
	批准：
	
	年   月   日

	编订部门：
	质量保证部
	生效日期：       年   月   日

	本SOP印发至：
	质量保证部


目的：建立产品检验项目中水分测定标准操作规程，使其规范化。

适用范围：检验此项目的所有原辅料。

责任：检验者、复核者

依据：中国药典2000年版附录。

操作：

1、 水分测定法

1.1第一法(烘干法)

1.1. 1仪器与用具

  扁形称量瓶,电热干燥箱,分析天平(万分之一),干燥器

1.1. 2操作方法

  本法适用于不含或少含挥发性成分的药品.取供试品2—5g，平铺于干燥至恒重的扁形称瓶中，厚度不超过5mm，疏松供试品不超过10 mm，精密称定，打开瓶盖在100-105℃干燥5小时，将瓶盖盖好，移置干燥器中，冷却30分钟，精密称定重量，再在上述温度干燥1小时，冷却，称量，至连续两 次称重的差异不超过5mg为止。根据减失的重量，计算供试品中含水量（%）。

1．1．3计算公式


W2---W3


×100%

W2---- W1
W1=空称量瓶量；

W2-=干燥前瓶和供试品重；

W3=干燥后称量瓶和供试品重；

1． 2第三法（减压干燥法）

1.2. 1试剂与仪器

五氧化二磷干燥剂,扁形称量瓶,培养皿,氯化钙,减压干燥皿.

1.3. 2操作 方法

1.2.2.1取直径12㎝,左右的培养皿,加入新鲜五氧化二磷干燥剂适量,使铺成0.5-1㎝的厚度,放直径30㎝的减压干燥器中.

1.2.2.2取供试品2-4克,混合均匀,分取约0.5-1g，置已在供试品同样条件下干燥并恒重的称瓶中，精密称定，打开瓶盖，放入上述减压干燥器，减压至2.67Kpa以下持续半小时，室温活塞，待内外压一致，关闭活塞，打开干燥器，盖上瓶盖，取出称瓶迅速精密称定重量，计算供试品中的含水量（%）。

1.2.2.3计算公式

干燥失重%= 
W2---W3


×100%

W2---- W1
W1=空称量瓶量；

W2-=干燥前瓶和供试品重；

W3=干燥后称量瓶和供试品重；

1.2.3注意事项

测定用的供试品,一般先破碎成直径不超过3mm的颗粒或碎片，直径和长度在3mm以下的花类，种子和果实类药材，可不破碎。

1．2.4结果与判断

结果按有效数字的修约规则进行修改,有效位数应于标准中的规定相一致.
















