| 颁发部门 | 总经理 办公室 | 题 目 | 洁净区内管道 清洁规程 | 分发 部门 | 质保部、生产部、车间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编码： —JS—WS—024 | 新订：√ | 替代： | 编写人 |  |
|  |  |  | 日 期 | 01.01.10 |
| 部门审查 | XX | 审核 | XX | 批准人 | XX | 分发日期 | 01.02.16 |
| 日 期 | 01.01.15 | 日期 | 01.01.20 | 日 期 | 01.02.15 | 执行日期 | 01.02.26 |
| 修订（变更）： |

| 项 目 | 清洁操作要求 |
| --- | --- |
| 清洁实施的条件及频次 | 换品种时或同品种换批次时。 每日生产结束后。 |
| 进行清洁地点 | 操作现场清洁 |
| 清洁用工具 | 水桶、白绸布、尼龙刷 |
| 清洁方法及 清洁用水 | 用0.5%清洁剂溶液擦洗干净管道外部表面。 用饮用水擦拭干净管道外表面，并进行消毒。 在停产后，生产前打开排污阀将蒸汽管道内， 去离子管道内，饮用水管道内的污水杂质排掉，直至见蒸汽，水质澄清洁白，PH值中性为止。 |
| 清洁剂及其配制 | 0.5%中性清洁剂 取5ml清洁剂配成1000ml水溶液。 |
| 清洁工具的存放、干燥 | 存放于清洁间工具架上，自然风干。 |
| 消毒剂及其配制 | 5%新洁尔灭液 取5ml新洁尔灭加热水配成1000ml溶液。 |
| 消毒方法 | 用白绸布蘸浸新洁尔擦拭消毒。 |
| 清洁效果的评价 | 管道外表洁净，无灰尘、无污迹，管内无污水。 微生物检测应符合30万级洁净要求。 |
| 备 注 |  |