	颁发部门
	总经理

办公室
	题

目
	洁净区地漏

清洁规程
	分发

部门
	质保部、生产部、车间

	文件编码：

—JS—WS—028
	新订：√
	替代：
	编写人
	罗小明

	
	
	
	日 期
	01.01.10

	部门审查
	XX
	审核
	XX
	批准人
	XX
	分发日期
	01.02.16

	日  期
	01.01.15
	日期
	01.01.20
	日 期
	01.02.15
	执行日期
	01.02.26

	修订（变更）：                    


	项   目
	清洁操作要求

	清洁实施的条件及频次
	1． 每次清场后清理洗涤一次。

2． 每个月或者在发觉有异味时消毒一次。

	进行清洁地点
	现场清洁

	清洁用工具
	尼龙刷

	清洁方法及

清洁用水


	1． 用尼龙刷清扫地漏上盖，污物集中于废物桶内。

2． 掀起地漏上盖，地漏罩，送入清洁间用饮用水冲洗干净。

3． 用刷子刷洗地漏内污物，用饮用水将污物冲走，用清洁剂洗地漏，再用饮用水冲洗干净，必要时用1%NaOH液清洗地漏内污物。

4． 用0.5%新洁尔灭液喷洒地漏，盖上地漏罩，并盛装新洁尔，灭盖上盖。

	清洁剂及其配制
	中性清洁剂。取5ml清洁剂加水至1000ml，称NaOH10g加水配至1000ml即为1%NaOH液。

	清洁工具的存放、干燥
	存放清洁间、自然干燥

	消毒剂及其配制
	0.5%新洁尔灭

取5ml新洁尔灭液加水至1000ml即成

	消毒方法
	取0.5%新洁尔液盛于嘴喷壶（塑料）内进行喷洒消毒，另加适量新洁尔灭于地漏水封盒内。

	清洁效果的评价
	无污迹，清洁合格，地漏盖表面微生物检测应符合30万级洁净要求

	备   注
	


