	* * * * 制 药 厂
管理标准----验证管理

	文件名称
	厂房、设施验证管理制度
	编  码
	SMP-VT-003-00

	
	
	页  数
	1-1
	实施日期

	制订人
	
	审 核 人
	
	批准人
	
	

	制订日期
	
	审核日期
	
	批准日期
	
	

	制订部门
	质管部
	分发部门
	生产部、工程部


目    的：建立厂房、设施验证管理的有关规定，保证生产厂房和设施能符合标准。
适用范围：生产厂房及相关设施的验证。
责    任：生产部、质管部、工程部、生产车间负责实施验证工作。
内    容：
1.厂房、设施验收合格后，成立验证小组，小组由质管部、生产部、工程部等部门有关人员及相关人员组成，组长由工程部人员担任，制订验证方案。
2.验证方案应包括下列内容：
2.1房间名称。
2.2房间从事生产的工艺要求。
2.3需要进行校正、认证和检验的内容。
2.3.1建筑单元：墙、分隔、窗、门；天花板；地面材料；照明；紧急出口通道。
2.3.2机械单元：空气过滤设备；温、湿度，压差和通风系统；事故系统；通讯系统。
2.3.3电气单元:插座；控制板；除静电装置。

2.3.4资料检查表。
2.3.5厂房、设施的合格标准。
3.验证方案经审核、批准后，由验证小组按方案开展验证工作，并详细记录验证过程。
4.验证工作完成后，验证小组负责总结写出报告，报告应包括下列内容：
4.1验证资料。
4.2相关标准操作程序目录。
4.3小结和结论。
