	* * * * 制 药 厂

管理标准----验证管理

	文件名称
	空气净化系统验证

管理制度
	编  码
	SMP-VT-004-00

	
	
	页  数
	2-1
	实施日期

	制订人
	
	审 核 人
	
	批准人
	
	

	制订日期
	
	审核日期
	
	批准日期
	
	

	制订部门
	质管部
	分发部门
	生产部、工程部


目    的：建立空气净化系统的验证管理制度。

适用范围：适用于空气净化系统的验证。
责    任：质管部、生产部、生产车间、工程部负责实施验证工作。
内    容：

1.空气净化系统验收合格后,成立验证小组，小组由质管部、生产部、工程部、生产车间等部门有关人员组成，组长由工程部人员担任，制订验证方案（包括安装确认、运行确认与性能确认方案）。

2.安装确认方案应包括下列内容：

2.1经批准的平面布置图及空气流向图，包括各房间的洁净度、气流流向、压差、温湿度要求、人流和物流流向。

2.2空气净化系统划分的描述及设计说明。
2.3测试记录和操作规程，具体包括空调设备及风管的清洗方法和记录，高效过滤器检漏试验和报告，仪器及仪表检定记录，净化空调系统操作规程及控制标准。

2.4设备生产厂家的设计图纸及技术资料。

2.5安装单位提供的设备安装图及质量验收标准。

2.6空气处理设备的确认。

2.7风管制作安装的确认
2.8风管及空调设备清洗的确认。
2.9空调设备所用的仪表及测试仪器的一览表及检定报告。

3.运行确认方案应包括下列内容：

3.1空调设备运行的测试项目方法及标准。

3.2高效过滤器风速及气流流向测定方法及标准。

3.3空调调试及空气平衡所需做的工作及相关标准。

	* * * * 制 药 厂

管理标准----验证管理

	文件名称
	空气净化系统验证

管理制度
	编  码
	SMP-VT-004-00

	
	
	页  数
	2-2


4.性能确认方案应包括悬浮粒子和微生物的测定方法及标准。

5.验证方案经批准后，由验证小组组织方案开展验证工作，详细记录验证过程。

6.验证工作完成后，由验证小组总结写出验证报告，验证报告至少包括下述内容：

6.1安装确认和运行的所有资料。

6.2空气净化系统操作规程、维护保养规程

6.3常规检查表。

6.4小结和结论。

	* * * * 制 药 厂

管理标准----验证管理

	文件名称
	验证管理制度
	编  码
	SMP-VT-001-00

	
	
	页  数
	2-2


