	* * * * 制 药 厂

管理标准----验证管理

	文件名称
	检测仪器验证管理制度
	编  码
	SMP-VT-009-00

	
	
	页  数
	1-1
	实施日期

	制订人
	
	审 核 人
	
	批准人
	
	

	制订日期
	
	审核日期
	
	批准日期
	
	

	制订部门
	质管部
	分发部门
	质管部、检验室


目    的：建立检测仪器验证管理制度。

适用范围：检测仪器的验证。 

责    任：质管部、检验室相关人员负责实施验证工作。
内    容：
1.检测仪器的验证由质管部组织进行。

2.验证方案应包括下列内容： 

2.1安装确认

2.2校正

2.3适用性预试验

2.4再确认

3.验证的实施：验证方案经批准后，按方案开展验证工作，并详细记录验证过程。

4.验证工作完成后，验证小组负责写出验证报告，验证报告应包括下述内容：

4.1验证的详细数据记录。

4.2试验中主要偏差的解释。

4.3小结和结论。
