功能特点：

● 采用轻触开关，6分钟自动关机
● 手动温度补偿（0～60℃）
● pH值测量、电极电位测量 

主要技术参数： 

http://www.hd315.org/e


1. 仪器级别：0.02级
2. 测量范围：
pH：（0.00～14.00）pH
mV：（-1999～1999）mV
3. 电子单元基本误差：
pH：±0.02
mV：0.2％（FS）
4. 输入阻抗：1×1012Ω
5. 稳定性：±0.01
6. 温度补偿范围：0～60（℃）
7. 电源：9V电池（6F22）
8. 外型尺寸：135×75×35（mm）
9. 重量：200g
