产品说明书下载：
国家煤矿防爆安全产品质量监督检验中心、自救器生产厂以及修复厂等单位，用于化学氧和过滤式自救器的高压气密性检查。
工作压力/kPa：13.34～14
分度值/Pa：10
压力计准确度/级：2.5
检查时间/s：15
外形尺寸/mm：380×300×480
重量/kg：20
