产品说明书下载：
激光粉尘计数器 

http://www. netchina.net 


产品详细介绍：
人体工效学设计、轻便的手持式激光粒子计数器MT11-3016 是目前世界上最先进的计数器
提供6通道同时计数
MT11-3016 显示屏可显示累计和微分计数信息，3.8” (9.65cm)触摸显示屏.
可拆卸、可充电的锂电电池保证了长久的使用时间
MT11-3016 测试精确可靠，单手即可完成测量，便于在一些危险场合使用
使用电脑软件下载数据简单容易，并可轻松制图，可转换为Excel格式输出做进一步编辑，还可选配功能强大的测量报告自动生成模块。

特点:
手持式激光粒子计数器 MT11-3016 ：0.3 - 25 μm
流速：0.1 CFM (2.83 LPM)
可直读、可纪录结果、6 通道同时测量
3.8” (9.25 cm) 触摸屏
可拆卸 / 可充电锂电池
浓度范围 - 4,000,000 颗粒/立方英尺
可选相对湿度/温度传感器
铸模把手上有方便单手测量的开关
内置声音报警功能
人体工效学设计
重量轻
内置存储器 (3,000个采样结果)
多达 200 种用户自定义检测场所设定
提供电脑操作软件用于数据下载分析
接入掌上电脑系统。可使用所有数据分析功能
