仪器分析及实验

课程编码：BJ27115

学分：4

总学时：94（理论58，实验36）
开设学期：第5学期
课程类别：专业基础课
适用专业：化学、应用化学
先修课程：无机化学、有机化学、分析化学
一、教学目的、任务及要求
目的与任务：仪器分析是分析化学的重要组成部分和发展方向，是化学和相关专业的必修基础课之一，是测定物质的化学组成、状态、结构和进行科学研究与质量监控的重要手段。通过本课程的教学使学生基本掌握常用仪器分析方法，并初步具有应用此类方法解决相应问题的能力。
基本要求：本课程内容主要包括各类光学分析法、电化学分析法、色谱分析法以及其他仪器分析方法等。通过本课程的教学使学生基本掌握各类仪器分析方法的基本原理、仪器结构及其重要组成部分、特点及应用，能根据样品性质和分析任务选择合适的分析仪器及分析方法。要求学生了解仪器分析发展的前沿动态和趋势。                   

二、教学内容及时数分配（94）
（一）理论课教学内容及时数（54 + 4学时研究课）
第一章  绪论 （1）
　  仪器分析的内容和分类；仪器分析方法的特点；仪器分析在科学研究中的作用；仪器分析的发展趋势。
第二章　原子发射光谱法（6）
1. 光学分析方法导论
　1. 原子发射光谱法基本原理
　2. 原子发射光谱仪(光源；分光器；检测器)

　3. 分析方法(定性分析；半定量分析；定量分析：赛伯－罗马钦公式，内标法，摄谱法定量简介；光电法定量分析)

第三章　原子吸收光谱法和原子荧光光谱法（4）
1. 原子吸收光谱法的基本原理　
2. 原子吸收光谱仪(锐线光源；火焰原子化器；非火焰原子化器；单色仪及检测系统)

3. 干扰及其背景消除方法(非光谱干扰；光谱干扰)

　4. 原子吸收光谱法的特点和应用
　*5. 原子荧光光谱法简介
第四章　紫外－可见分子吸收光谱法（5）
1. 分子光谱概述(分子光谱的产生；分子光谱的类型)

2. 紫外吸收光谱与分子结构的关系(无机化合物的电子跃迁类型及紫外可见吸收光谱；有机化合物的电子跃迁类型及紫外可见吸收光谱)

3. 紫外－可见分光光度计(结构与主要部件；仪器类型：单光束、双光束、双波长分光光度计)
4. 紫外－可见分子吸收光谱的特点与应用(有机化合物的鉴定；定量分析方法)

第五章　红外吸收光谱法（4）
1. 红外吸收光谱法原理(红外吸收光谱的产生;双原子分子的简谐振动;多原子分子的振动;基团频率与振动的关系)

2. 红外吸收光谱的特征吸收频率及其与分子结构的关系
3. 红外吸收光谱仪(色散型红外分光光度计；傅里叶变换红外分光光度计)

4. 红外吸收光谱图谱解析方法
5. 定量分析方法
第六章 分子发光分析（3）
1.介绍各种发光分析的概念、荧光及磷光产生过程。
2.重点讲述各种去活化过程、影响荧（磷）光强度的因素、分子荧光的特点。
3.荧光分析仪。
第七章　核磁共振波谱法（4）
1. 核磁共振的基本原理(原子核的自旋；核的共振；弛豫现象)

2. 核磁共振波谱仪(结构及主要部件；连续波核磁共振波谱仪；傅里叶变换核磁共振波谱仪)

3. 核磁共振波谱与有机化合物结构间的关系(化学位移；偶合常数；积分曲线)

4. 核磁共振波谱的应用
第八章　质谱法（4）
1. 质谱法基本原理和仪器(离子源：电子、化学、火花、电感耦合等离子体；质量分析器；检测器；质谱仪器分类和特点)

2. 离子峰主要类型(分子离子峰；同位素离子峰；碎片离子峰；亚稳离子峰及其它)

3. 裂解规律
4. 图谱解析及其应用示例
第九章　电位分析法（5）
1. 电化学分析引论
2. 基本原理(电极电位与浓度的关系)

3. 溶液pH 值测定(玻璃电极的响应机理；pH 值的测定方法)

4. 离子选择电极(离子选择电极的种类；离子选择电极的特性参数)

5. 测定离子活度的方法与仪器(工作曲线法；标准加入法；格氏作图法；离子计)

6. 离子选择电极的特点和应用
7. 电位滴定
第十章　电解和库仑分析法（2）
1. 基本原理(分解电位与过电位；电解时离子的析出次序及完全程度)

2. 电重量法(恒电流电解及其装置；恒电位电解及其装置；电重量法的应用)

3. 库仑分析法(法拉第定律；恒电位库仑分析；库仑计；恒电流库仑滴定；库仑分析的特点和应用)

第十一章　伏安法和极谱法（4）
1. 基本原理(伏安法和极谱法；直流极谱装置；电解条件的特殊性； 极谱波( I－φ 曲线的形成过程)

2. 扩散电流(扩散电流公式及其影响因素)

3. 干扰电流及其消除方法(残余电流；迁移电流；极谱极大；氧波和氢波)

4. 极谱波方程式
5. 极谱定量分析(极谱波高的测量方法；极谱定量分析方法)

6. 线性扫描伏安法和循环伏安法
7. 方波极谱
8. 脉冲极谱
9. 溶出伏安法
10. 极谱催化波
*  11. 电化学分析的新方法（化学修饰电极、超微电极）
第十二章　色谱法原理（4）
1. 色谱法分类
2. 色谱法的流出曲线和有关术语
3. 基本理论
4. 分离度
第十三章　气相色谱法（4）
1. 气相色谱法的流程和气相色谱仪
2. 操作条件的选择(如载体、固定相、温度等的选择)

3. 定性定量分析方法(定性分析:保留值、相对保留值、保留指数、GC－MS；定量分析：归一化法、外标法和内标法)

4. 毛细管色谱法
第十四章　高效液相色谱法（4）
1. 高效液相色谱法的特点
2. 高效液相色谱仪
3. 高效液相色谱法的分离方式(液固色谱；液液色谱；键合相色谱；离子交换色谱；离子对色谱；尺寸排阻色谱)

4. 色谱方法的选择
*5. 新的色谱方法简介（毛细管电泳、超临界色谱、薄层色谱）
（二）实践课教学内容及时数（36）
1. 邻二氮菲测定微量铁的条件试验及工业盐酸中全铁的测定（3）
2. 紫外吸收光谱法测定双组分混合物（3）
3. 苯甲酸的红外吸收光谱分析—KBr晶体压片法制样（3）
4. 芘的荧光光谱测定（3）
5. 火焰原子吸收光谱法测定水中的钙（3）
6. 离子选择性电极电位法测定水中的氟（3）
7. 电位滴定法测定混合碱（3）
8. 库仑滴定法测定维生素C的含量（3）
9. 汞膜电极阳极溶出伏安法法同时测定铅和镉（3）
10．循环伏安法研究铁氰化钾和维生素C的电极过程（3）
11. 气相色谱-质谱法定量测定可乐中的咖啡因（3）
12. 反相液相色谱法分离芳香烃（3）
三、推荐教材及主要参考书
推荐教材：朱明华编，仪器分析（第三版），北京：高等教育出版社，2000。（面向21世纪课程教材）
主要参考书目：
方惠群等编，仪器分析原理（第二版），南京：南京大学出版社，2001

北京大学化学系编，《基础仪器分析教程》，北京：北京大学出版社，1999

武汉大学化学系编，仪器分析，北京：高等教育出版社，2001

赵文宽等编，仪器分析实验，北京：高等教育出版社，199７
仪器分析及实验
课程编码：XZ27324、XZ27426

学分：3

总学时：66（理论42，实验24）
开设学期：第5学期
课程类别：专业限选课
适用专业：化学工程与工艺、环境工程、生物技术
先修课程：无机化学、有机化学、分析化学
一、教学目的、任务及要求
目的与任务：仪器分析是分析化学的重要组成部分和发展方向，是测定物质的化学组成、状态、结构和进行科学研究与质量监控的重要手段。通过本课程的教学使学生基本掌握常用仪器分析方法，并初步具有应用此类方法解决相应问题的能力。
基本要求：本课程内容主要包括各类光学分析法、电化学分析法、色谱分析法以及其他仪器分析方法等。通过本课程的教学使学生基本掌握各类仪器分析方法的基本原理、仪器结构及其重要组成部分、特点及应用，能根据样品性质和分析任务选择合适的分析仪器及分析方法。                   

二、教学内容及时数分配（66）
（一）理论课教学内容及时数（42）
第一章  绪论 （1）
　  仪器分析的内容和分类；仪器分析方法的特点；仪器分析在科学研究中的作用；仪器分析的发展趋势。
第二章　原子发射光谱法（3）
1. 光学分析方法导论
　1. 原子发射光谱法基本原理
　2. 原子发射光谱仪(光源；分光器；检测器)

　3. 分析方法(定性分析；半定量分析；定量分析：赛伯－罗马钦公式，内标法，摄谱法定量简介；光电法定量分析)

第三章　原子吸收光谱法和原子荧光光谱法（2）
1. 原子吸收光谱法的基本原理　
2. 原子吸收光谱仪(锐线光源；火焰原子化器；非火焰原子化器；单色仪及检测系统)

3. 干扰及其背景消除方法(非光谱干扰；光谱干扰)

　4. 原子吸收光谱法的特点和应用
　*5. 原子荧光光谱法简介
第四章　紫外－可见分子吸收光谱法（4）
1. 分子光谱概述(分子光谱的产生；分子光谱的类型)

2. 紫外吸收光谱与分子结构的关系(无机化合物的电子跃迁类型及紫外可见吸收光谱；有机化合物的电子跃迁类型及紫外可见吸收光谱)

3. 紫外－可见分光光度计(结构与主要部件；仪器类型：单光束、双光束、双波长分光光度计)
4. 紫外－可见分子吸收光谱的特点与应用(有机化合物的鉴定；定量分析方法)

第五章　红外吸收光谱法（3）
1. 红外吸收光谱法原理(红外吸收光谱的产生;双原子分子的简谐振动;多原子分子的振动;基团频率与振动的关系)

2. 红外吸收光谱的特征吸收频率及其与分子结构的关系
3. 红外吸收光谱仪(色散型红外分光光度计；傅里叶变换红外分光光度计)

4. 红外吸收光谱图谱解析方法
5. 定量分析方法
第六章　核磁共振波谱法（3）
1. 核磁共振的基本原理(原子核的自旋；核的共振；弛豫现象)

2. 核磁共振波谱仪(结构及主要部件；连续波核磁共振波谱仪；傅里叶变换核磁共振波谱仪)

3. 核磁共振波谱与有机化合物结构间的关系(化学位移；偶合常数；积分曲线)

4. 核磁共振波谱的应用
第七章　质谱法（3）
1. 质谱法基本原理和仪器(离子源：电子、化学、火花、电感耦合等离子体；质量分析器；检测器；质谱仪器分类和特点)

2. 离子峰主要类型(分子离子峰；同位素离子峰；碎片离子峰；亚稳离子峰及其它)

3. 裂解规律
4. 图谱解析及其应用示例
第八章　电位分析法（5）
1. 电化学分析引论
2. 基本原理(电极电位与浓度的关系)

3. 溶液pH 值测定(玻璃电极的响应机理；pH 值的测定方法)

4 离子选择电极(离子选择电极的种类；离子选择电极的特性参数)

5. 测定离子活度的方法与仪器(工作曲线法；标准加入法；格氏作图法；离子计)

6. 离子选择电极的特点和应用
7. 电位滴定
第九章　电解和库仑分析法（2）
1. 基本原理(分解电位与过电位；电解时离子的析出次序及完全程度)

2. 电重量法(恒电流电解及其装置；恒电位电解及其装置；电重量法的应用)

3. 库仑分析法(法拉第定律；恒电位库仑分析；库仑计；恒电流库仑滴定；库仑分析的特点和应用)

第十章　伏安法和极谱法（3）
1. 基本原理(伏安法和极谱法；直流极谱装置；电解条件的特殊性； 极谱波( I－φ 曲线的形成过程)

2. 扩散电流(扩散电流公式及其影响因素)

3. 干扰电流及其消除方法(残余电流；迁移电流；极谱极大；氧波和氢波)

4. 极谱波方程式
5. 极谱定量分析(极谱波高的测量方法；极谱定量分析方法)

6. 线性扫描伏安法和循环伏安法
7. 方波极谱
8. 脉冲极谱
9. 溶出伏安法
10. 极谱催化波
*  11. 电化学分析的新方法（化学修饰电极、超微电极）
第十一章　色谱法原理（3）
1. 色谱法分类
2. 色谱法的流出曲线和有关术语
3. 基本理论
4. 分离度
第十二章　气相色谱法（4）
1. 气相色谱法的流程和气相色谱仪
2. 操作条件的选择(如载体、固定相、温度等的选择)

3. 定性定量分析方法(定性分析:保留值、相对保留值、保留指数、GC－MS；定量分析：归一化法、外标法和内标法)

4. 毛细管色谱法
第十三章　高效液相色谱法（3）
1. 高效液相色谱法的特点
2. 高效液相色谱仪
3. 高效液相色谱法的分离方式(液固色谱；液液色谱；键合相色谱；离子交换色谱；离子对色谱；尺寸排阻色谱)

4. 色谱方法的选择
*5. 新的色谱方法简介（毛细管电泳、超临界色谱、薄层色谱）
（二）实践课教学内容及时数（24）
1. 邻二氮菲测定微量铁的条件试验及工业盐酸中全铁的测定（3）
2. 紫外吸收光谱法测定双组分混合物（3）
3. 苯甲酸的红外吸收光谱分析—KBr晶体压片法制样（3）
4. 火焰原子吸收光谱法测定水中的钙（3）
5. 离子选择性电极电位法测定水中的氟（3）
6. 库仑滴定法测定维生素C的含量（3）
7. 气相色谱-质谱法定量测定可乐中的咖啡因（3）
8. 反相液相色谱法分离芳香烃（3）
三、推荐教材及主要参考书
推荐教材：朱明华编，仪器分析（第三版），北京：高等教育出版社，2000。（面向21世纪课程教材）
主要参考书目：
1.方惠群等编，仪器分析原理（第二版），南京：南京大学出版社，2001

2.北京大学化学系编，《基础仪器分析教程》，北京：北京大学出版社，1999

3.武汉大学化学系编，仪器分析，北京：高等教育出版社，2001

4.赵文宽等编，仪器分析实验，北京：高等教育出版社，199７
PAGE  
1

