光度法化学分析仪器的安全要求
按我国国标GB4793.1-2007规定，TP光度法化学分析仪器的安全要求如下： 
1 绝缘电阻 
产品的电源电路（包括与此等同的电路）与外部可触及导电部件和机壳之间的绝缘电阻应不小于40MΩ。 
2 绝缘强度 
在仪器电源进线与机壳之间，施加1500V,50HZ的正弦波交流电，历时1㏕，不应出现击穿和飞弧现象。 
3 泄漏电流 
仪器泄漏电流不大于5mA（交流峰值）。 
  同普系列化学成分分析仪器集光、机电、计算机、分析技术等于一体，具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等优点。现已广泛使用在冶金，矿产，机械，铸造，化工等工矿企业以及科研院所和技术质量监督部门。是新一代比色化学分析仪器的理想换代产品。 
