矿石成分分析用鄂式破碎机的参数及特点
    一般来说，矿石分析仪器在分析检测矿石的品位及其它成分的含量时，要将矿石样品先进行破碎，鄂式破碎机就是化验室中经常用来破碎矿石的，它的主要技术参数及其特点如下
主要技术参数
1.进料口尺寸(mm): 100×60
2.最大进料粒度(mm):125
3.排料口调整范围(mm):10-40
4.处理能力(t/h): 1-3
5.偏心轴转速(r/min):250
6.电动机功率(kw): 5.5
主要特点
1.破碎腔深而且无死区，提高了进料能力与产量； 
2.其破碎比大，产品粒度均匀； 
3.垫片式排料口调整装置，可靠方便，调节范围大，增加了设备的灵活性；
4.润滑系统安全可靠，部件更换方便，保养工作量小； 
5.结构简单，工作可靠，运营费用低。 
6.设备节能：单机节能15%～30%，系统节能一倍以上； 
7.排料口调整范围大，可满足不同用户的要求； 
8.噪音低，粉尘少。
    南京同普分析仪器制造有限公司技术部发布，更多资料请参考：
    http://www.njtpu.com  

