TGL16M系列台式高速冷冻离心机
技术参数、仪器特点：最高转速16000转/分钟，转速误差±50转/分钟；配备冷冻系统，温控范围-20℃至40℃温控精度±2℃；电子门锁，三层安全保护钢套，安全，可靠，备有多种转子供选择，实现一机多用； TGL16MC为变频电机驱动，宽角度液晶显示，32位ARN微处理器控制，配有CAN RS485（RS232）接口，实现电脑与离心机联网，组成网络控制控制，编程操作，10种加/减速速率设定，32套程序存储，ω2t显示控制功能，可进行多阶梯分离，实时显示运行中转速和RCF； TGL16M为单片机控制，变频电机驱动，数字显示，可编程操作，10种加速/减速速率设定，10套程序存储，RCF设置运行； TGL16为单片控制，无刷直流电机驱动，数字显示；噪音≦58dBa；尺寸：575×550×365（mm） 重量：97kg 电源：AC220V 50Hz 15A

长沙英泰仪器有限公司专业生产高低速离心机、冷冻离心机、超大容量冷冻离心机、细胞涂片离心机、血型卡专用离心机、玻片甩干离心机、生物制药专用连续分离离心机等各种类型的离心机，并可根据客户的要求定制各类专用离心机产品。

公司网址：www.ytlxj.com
咨询热线：0731-88817783 / 82843888 传真：0731-88112246

公司地址：湖南省长沙市望城坡开发区涧塘22栋105号

[image: image1.jpg]



