 DDL5M大容量冷冻离心机（0731-88817783）英泰仪器
仪器特点：

·DDL5M采用无刷变频电机；无粉尘，免维护，力矩大，升降速度快。

·采用无氟压缩机组，无环境污染，制冷快。

·采用柔性轴驱动系统，运行平稳，振动小，噪音低。

·门盖独立电机伺服，减轻操作人员劳动强度，超速、超温自动保护，不平衡保护，机身采用优质钢材结构；安全可靠，使用倍感方便。

·采用本公司特有的弹簧锥套连接转头与主轴，装卸转头快捷简单无方向性，安全可靠，使用倍感方便。

·采用微机处理器精确控制转速、时间、温度，实时显示运行中转速和RCF值。10种升降速，10种程序储存。

·配有多种转头供选择，并可根据试验要求设计各种适配器，一机多用。

·三级减振，离心效果达到最佳。

长沙英泰仪器有限公司专业生产高低速离心机、冷冻离心机、超大容量冷冻离心机、细胞涂片离心机、血型卡专用离心机、玻片甩干离心机、生物制药专用连续分离离心机等各种类型的离心机，并可根据客户的要求定制各类专用离心机产品。

公司网址：www.ytlxj.com
咨询热线：0731-88817783 / 82843888 传真：0731-88112246 
公司地址：湖南省长沙市望城坡开发区涧塘22栋105号

	最高转速max speed：
	5000r/min
	最大离心力max RCF：：
	4730×g 

	最大容量max volume：
	4×750ml
	温控范围temperature range：
	-20°C～40°C

	定时范围timer：
	1～99h/59min
	噪  音noise：
	≤58dBA

	外型尺寸dimension：
	682×540×820
	净  重nest weight：
	170  KG

	控速精度speed accuracy：
	±50r/min
	电  源power supply：
	AC 220V 50HZ 15A

	控温精度：
	±1 °C
	 
	 


[image: image1.jpg]



