不锈钢分析仪器 铬钼钢分析仪器

一、主要技术参数：

1、分析方法：光电比色分析法 

2、量程范围：吸光度值0～1.999A 浓度值0～99.99%

3、测量精度：符合GB223.3～5－88标准；

二、主要特点：

1、用于分析钢铁及其合金材料中的锰、 磷、 硅、铬、 镍、钼、钒、钛、铝、铜、镁、铁等元素含量；

2、可储存15条标样曲线，分析范围广；零点、满度自动跟踪，无需精确调整；

3、轻触32键音响提示，减少组合操作，可靠性高、操作简单；

4、可输入日期和炉号，自动打印测量结果；

5、变更比色皿、改变称样量及合理利用曲线，可扩大测量元素的品种及含量范围。

6、适用于高中低合金钢、不锈钢等材料中的多元素分析。

南京联创分析仪器制造有限公司推荐仪器
详细资料请参考：http://www.lcfxyq.com
