金属材料的多元素联测分析仪

一、主要技术参数

1、分析方法：光电比色分析法 

2、量程范围：吸光度值0-1.999A 浓度值0-99.99%

3、测量精度：符合《钢铁及铁合金化学分析方法》和《有色金属及合金化学分析方法》国家标准中规定的允许差

二、主要特点

1、用于分析钢铁及其合金、有色金属及其合金（铝合金、铜合金、镁合金、锌合金等）、矿石等材料中的锰、磷、硅、铬、镍、钼、钒、钛、铝、铜、铁、锡、锌、铅、稀土、镁、钴、镉、铋、锶等元素含量

2、六个通道比色皿，无需更换光源，适合于多种元素的分析，方便快捷

3、可储存多条标样曲线，分析范围更广,零点、满度自动数据捕捉，无需精确调整

4、轻触32键音响提示，减少组合操作，可靠性高、操作简单

5、可输入日期和炉号，自动打印测量结果

6、变更比色皿、改变称样量及合理利用曲线，可扩大测量元素的品种及含量范围南京联创分析仪器制造有限公司推荐仪器
详细资料请参考：http://www.lcfxyq.com
