政府采购

询 价 文 件

招标编号：WXCG2012014

项目名称：巫溪县卫生局卫生监督所快速检测设备信息化工具和基础办公用品

采   购   人：巫溪县卫生局卫生监督所

集中采购机构：巫溪县公共资源交易中心

二○一二年七月

采购邀请函

重庆市巫溪县公共资源综合交易中心受重庆市巫溪县卫生局的委托，拟对巫溪县卫生局卫生监督所快速检测设备信息化工具和基础办公用品进行询价采购，欢迎合格的供应商前来参加投标。有关事项说明如下：

一、采购项目名称：巫溪县卫生局卫生监督所快速检测设备信息化工具和基础办公用品

二、项目编号：WXCG2012014

三、最高限价：52.03元

四、采购需求一览表

| 分包号 | 名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 快速检测设备 | 1批 | 18.5万元 |
| 二 | 信息化工具和基础办公用品 | 1批 | 33.53万元 |

五、资金来源

财政支付，资金已到位。

六、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项         目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力，经营范围覆盖本采购项目内容；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、提供有效的企业法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证。（原件）

2、需提供相应产品经销商或生产厂家出具的加盖鲜章的证明文件（带“*”产品）。

七、投标、开标有关说明

（一）招标文件发布时间：2012年7月9日。

（二）招标文件获取

1、本采购项目不需要提前报名，投标人在投标文件递交时间内现场报名。凡有意参加投标者，从本招标公告发布之日起，请在重庆政府采购网和重庆市巫溪县公共资源交易网站上下载本项目的招标文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不论投标人下载与否，招标人和县交易中心都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由投标人自负。

2、本招标公告开始发布至投标截止时间止，各投标人应随时关注和下载重庆市巫溪县公共资源交易网站上关于本招标项目相关修改或补充内容。

（三）项目编号：WXCG2012014

（四）文件售价：人民币500元/包（现场缴纳，售后不退；微型企业免收）

请各投标供应商于2012年 7月 13日9：30-10：00到巫溪县公共资源交易中心报名确认（提交转（汇）款凭证），报名同时投标。

（五）投标地点：重庆市巫溪县公共资源交易中心。

（六）递交投标文件开始时间：2012年7月13日09:30时。

（七）递交投标文件截止时间：2012年7月13日10:00时。

（八）开标时间： 2012年7月13日10:00时。

（九）开标地点：重庆市巫溪县公共资源交易中心开标室（以大厅LED显示屏显示为准）。

八、投标保证金

分包一投标保证金人民币2000.00元整，分包二投标保证金4000.00元整。投标人应将投标保证金转入招标人指定的银行账户：

户    名：巫溪县公共资源交易中心

开户银行：重庆农村商业银行巫溪支行城厢分理处

帐    号：4006010120010003066

提交截止时间：2012年7月12日北京时间17：00时前（以到达招标人指定银行账户时间为准，各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险）。

联系人：郑老师    电话：023-51525666

注：汇款凭证用途栏必须注明为 （项目名称及分包号）投标保证金

九、投标有关规定

（一）超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，我中心恕不接受。

（二）质疑：投标人将质疑匿名发送至重庆市巫溪县公共资源综合交易网指定的质疑区域内，提出质疑时间应在2012年7月11日12:00时前（北京时间），过期不再受理质疑。

（三）答疑：2012年7月11日18:00时分前（北京时间），如遇特殊情况澄清的时间顺延。

（四）投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

十、联系方式

（一）集中采购机构：重庆市巫溪县公共资源交易中心

联系人：管老师   翁老师

电  话：（023）51331557   （023）51521517

地  址：重庆市巫溪县马镇坝春申大道200号

（二）采购人：重庆市巫溪县卫生局卫生监督所

联系人：郑达松

电  话：（023）51522232

（三）监督电话：（023）51521255

十一、详细技术参数

## 合同包一：

## （一）询价项目一览

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 主要技术要求 | 最高 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快速检测设备 | 一 | 批 | 不一 | 详见本章第二条询价项目技术参数及质量要求 | 18.5 |

## （二）询价项目技术参数及质量要求

| 分类 | 序号 | 仪器 名称 | 型号 | 产地 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 快速检测设备 | 1 | 一氧化碳检测仪 * | TN4+-CO型 | 国产 | 量程0～200ppm，精度：≤±5%，分辨率：1ppm，响应时间≤20s，手提箱：38×28×13㎝灰色 | 2 |
|  | 2 | 二氧化碳检测仪 * | TN-106型 | 国产 | 量程0～15000ppm，响应时间：小于2分钟，最小读数：1ppm，泵吸式、数据储存：500组，USB接口液晶屏幕，自动调节背光显示，手提箱：38×28×13㎝银灰色 | 1 |
|  | 3 | 四合一环境监测仪 * | EO-LCS50 | 美国 | *噪声：35～135dB，分辨率：0.1dB；*照度0～20000Lux，分辨率：0.01；湿度：25～95%RH；温度：-20～750℃.中文说明书。手提箱：38×28×13㎝银灰色 | 2 |
| 快速检测设备 | 4 | 数字微风仪 | TY9900 | 国产 | 量程：0.～10m/s；精度：±（0.1+2%RD）m/s(<5m/s) | 2 |
|  | 5 | 紫外线 强度计 * | KUV-254 | 国产 | 测量范围：0.1～1.999×105μw/㎝²;UV-254和UV-297 探头 | 2 |
|  | 6 | 氨检测仪 | TY9500P | 国产 | 量程：0～200ppm 泵吸式采样 | 1 |
|  | 7 | 激光数字粉尘仪 * | CCHZ-1000 | 国产 | 全自动 量程：0～1000㎎/m³，最小检出0.01㎎/m³ | 1 |
|  | 8 | 新风量 测定仪 * | TN10 | 国产 | 量程：风量85～3400m³/h;风速0.2～7.6m/s；温度-10～80℃，风速、风量、风温同时显示。精度3%，罩住封口读数，存储100数据配610×610mm风量罩和尼龙背包，配RS232接口及上位机软件 | 1 |
|  | 9 | VOC检测仪 * | TN4+_TVOC | 国产 | *现场快速检测挥发性有机化合物的光电离（PID）检测器；*内置长寿命大功率采样泵;*配置有过滤功能的硬质采样器适合长期测量，配备带有旁路功能的交流供电；*测量范围：0～500/1000ppm ，分辨率0.1ppm；传感器：带有10.6ev灯的光电离（PID）检测器；指示器：报警发光二极管、工作发光二极管、低电压发光二极管、泵发光二极管；电源：4C碱性电池、交流AC适配器。中文说明书。手提箱：38×28×16㎝银灰色 | 1 |
| 快速检测设备 | 10 | 电导仪 * | HI98303 | 意大利 | 量程：0～199.9ms/㎝；可配常数0.01/0.1/1.0/10.0电极 | 1 |
|  | 11 | 四功能PH测定仪 * | EW-FMPHV20 | 意大利 | 测量范围： -2.00～16.00pH；±699.9mV，±1999mV；-20.0～120.0℃ 解 析 度： 0.01pH；0.1mV，1mV；0.1℃ 精 度： ±0.01pH；±0.2mV，±1mV；±0.4℃ pH 校准： 自动1点或2点校准（4.01、7.01、10.01pH） 温度补偿： 自动或手动-20.0~120.0℃ 输入阻抗： 1012Ω 配套电极： pH复合电极；HI7662温度探棒 操作环境： 0～50℃；100%RH，无冷凝 | 2 |
|  | 12 | 多参数水质测定仪 * | SD9029 | 国产 | 检测多种参数：亚硝酸盐氮、铁、锰、价溶解氧、六价铬、硫化物、氨氮、钙、化学耗氧量、臭氧、总磷等（含50次检测试剂）；主机一台、比色器具一套、微机接口和数据处理软件、恒温消解器一台） | 1 |
|  | 13 | 游泳池水检测仪 * | HI系列 | 意大利 | pH（HI98103pH计、水温HI98501温度计、余氯HI93701余氯检测仪，氨氮HI93715氨氮测定仪）。中文说明书 | 1 |
|  | 14 | 余氯测定仪* | HI96701 | 意大利 | 量程0.01～5.0㎎/L,读数分度：0.01㎎/L，精密度≤3%±0.01；余氯，总氯试剂各100次（固体） | 3 |
|  | 15 | 二氧化氯测定仪 * | SD-90738 | 意大利 | 二氧化氯量程：0.02～10.00㎎/L，亚氯酸盐0.00～2.00㎎/L，读数分度 0.01㎎/L ，精密度≤3%±0.01；试剂各100次（固体） | 1 |
|  | 16 | 有效氯 测定仪 * | HI96771 | 意大利 | 有效氯氛围：0-300㎎/L，分辨率：1㎎/L，工作温度5～40℃，电池AC220～240V1A,直流电源DC12V.2.5A，主机1套，比色皿3套，试剂400次用 | 2 |
| 快速检测设备 | 17 | 浊度仪 * | WGZ-B型 | 国产 | 量程：0～10、0～100、200NTU；精度±2%RD或±0.001NTU | 2 |
|  | 18 | 多功能 射线仪 * | RAD100 | 美国 | 探测器：GM（盖草-弥勒）计数管：能量响应：0.05～3.0mev：剂量率：0.01～1000μSv/h，计数率0～300000cpm；0-5000cps,总计数：0-9999000，精度≤±15% | 1 |
|  | 19 | 个人射线 剂量仪 * | FJ2000 | 国产 | 累积剂量：0.1gSv-9999msv，剂量率：0.1gSv/h-99.99mSv/h，大屏幕彩屏、附MP3播放功能，手提箱：25×15×10㎝银灰色 | 2 |

## 合同包二：

## （一）询价项目一览

| 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 主要技术要求 | 最高 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化设备和执法取证工具及基础办公用品 | 一 | 批 | 不一 | 详见本章第四条询价项目技术参数及质量要求 | 33.53 |

## （二）询价项目技术参数及质量要求

| 分类 | 序号 | 仪器 名称 | 型号 | 产地 | 技术参数及质量要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化工具和基础办公设备 | 1 | 专业 摄像机 | 专业标清磁带 * | 日本 | 专业、标清、磁带摄像机；光学变焦的G镜头 ；变焦范围 (16:9模式) 29.5 ~ 590mm (4:3模式) 36.1 ~ 722mm ；独立的变焦环，聚焦环，光圈环；Exmor技术的3 ClearVid CMOS传感器最低照度: 1.5 Lux，72mm镜头口径， 25P逐行扫描功能，最长6秒钟的4倍速平稳慢动作记录，记录格式 DVCAM 576/50i/25P, DV SP 576/50i/25P，存储卡类型MS记忆棒，碰带；具有内置话筒，光学防抖，光学超级平稳摄影系统，支持夜摄、摇控功能，光学变焦20倍；中文说明，正品。 | 1 |
|  | 2 | 照相机 | 单反机身配18-200mm镜头 * | 日本 | 机身：1230万有效像素；高清摄像（720P）；闪电战自动对焦，动态区域自动对焦，自动区域自动对焦，对焦点数51点，对焦辅助灯；显示屏尺寸3英寸；30-1/8000秒B门X250；曝光控制带有柔性程序的程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M)自动曝光拍摄2到9幅。 镜头：18-200mm、77mm 、F卡口、 12组16片、F3.5-22-F36、0.22倍、自动对焦和手动对焦。配代SDHC10储存卡（16GB）一张。 中文说明，正品。 | 3 |
|  | 3 | 照相机 | 专业级全画幅单反机身配 原厂70-200 mm 镜头 * | 日本 | 机身：1210万有效像素；FX格式L 4256×2832、M 3184×2120、S 2128×1416，DX格式 L 2784×1848、M 2080×1384、S 1392×920；AF区域模式单点自动对焦，动态区域自动对焦，自动区域自动对焦，30-1/8000秒，B门X250；闪光灯内置；曝光控制带柔性程序的程序自动曝光，光圈优先，快门优先，手动曝光，自动曝光锁定使用。 镜头：AF-S 70-200mm ED VR II 全画幅卡口镜头，滤镜尺寸77mm，16组21片，7片ED，光圈F2.8—22，光圈叶片数9片，对焦方式 M/A（手动优先自动对焦）和M（手动对焦）A/M（自动优先手动对焦），光学防抖。配SDHC10储存卡（16GB）一张。中文说明，正品。 | 1 |
|  | 4 | 微型 摄像机 | 车钥匙 高清拍摄 |  | 500W高清 拍摄分辩率1280X960，内存16G， 音视频同步，带单独拍照功低照度版（光线暗也可以录像)4G。 | 3 |
|  | 5 | 录音笔 | 2GB |  | 存储容量：2GB 录音时间：LQ：520小时（8Kbps）SQ：130小时 HQ：43小时。彩色显示屏，RAW:6小时降噪（NR）、自动增益控。制、麦克风灵敏调试、声控录音/播放、一键快速录音、5秒预先录制、3秒复读、A-B断点复读、文件分割、文件删除、书签、变速播放、电话录音功能。 | 10 |
| 信息化工具和基础办公设备 信息化工具和基础办公设备 | 6 | 电脑 | 台式 品牌 商用型 * |  | 处理器:M4300。CPU：Intel 第二代酷睿i5 2400,3.1GHz，四核/四线程。主板芯片组：Intel H61 内存：4GB DDR3 1333。硬盘：500GB ，7200转, SATA。独立显卡，NVIDIA GeForce G405，容量512MB。DVD刻录，抗菌防水键盘，光电鼠标，多合1读卡器，19寸液晶宽屏。非组装兼容机。 | 6 |
|  | 7 | 电脑 | 台式 家用 品牌机 * |  | 处理器: Intel Core i5 2320 第二代酷睿i5 内存：4GB DDR3 硬盘：2000GB 7200转SATA 独立显卡：nVIDIA GeForce GT530 显存容量：1024M DDR3 光驱：Rambo 显示器：标配宽屏液晶21.5寸。 16合一读卡器，非组装兼容机。 | 3 |
|  | 8 | 笔记本 电脑 | 品牌机 * |  | 内存：8GB，DDR3 1333/硬盘：750G，BHDD机械硬盘，SATA接口, 5400转/ 蓝光刻录/处理器：Intel 酷睿i7 3610QM，四核心八线程, 可睿频加速至3.3GHz， 双显卡切换(独立/集成)，NVIDIA GeForce GT 630M Intel GMA HD 4000(核芯显卡)，DDR3/显示器：14英寸，LED背光宽屏16:9。非组装兼容机。 | 7 |
|  | 9 | 电脑 | 台式 品牌 商用型 * |  | 处理器:Intel Core i5 3450 第三代酷睿i5 主频3.1GHz,6MB高速缓存。 内存：4GB、DDR3、1600MHz。 硬盘：2000GB（双硬盘） 7200转 SATA 防震。独立显卡：Geforce GT545 DDR3 1.5G显卡。Rambo光驱，USB键盘/激光游戏鼠标，23.0寸不闪式3D显示器 LED FHD（16:9)，9合1数码读卡器/ USB接口 千兆网卡，散热(双重控温)/电源稳压设计，LVT＋娱乐平台＋三种性能模式转换。非组装兼容机。 | 1 |
|  | 10 | 打印机 | 黑白 激光 |  | 黑白A4激光自动双面打印，打印速度33张 | 6 |
|  | 11 | 彩色 打印机 | 喷墨打印机型 * |  | 墨盒：八色墨盒，支持青、洋红、黄、红、粗面黑、橙、亮光、照片黑。喷头配置：1440个。缓存：256KB。彩色打印速度：约每分钟13页。最大打印幅面：A3+。供纸方式：自动进纸器、前美术纸进纸器、前厚纸进纸器、卷纸支架。纸张容量：120张。支持网络打印及手动双面打印。正品。 | 1 |
|  | 12 | 复印机 | 自动 双面 复印机 * |  | 自动输稿、自动双面、双纸盒、烤纸柜、网络、打印、扫描、传真， 每分钟20页复印速度/打印速度，双面复印/打印功能，标配500页纸盘，600dpi分辨率，384MB标准内存，网页图像管理器，多种化的网络连接。复印：复印速度20页/分钟，分辨率 600dpi，多次复印 最多99张，缩放比率 50-200%（增量1%）。内存容量标准:384MB，首页复印时间 6.5秒。扫描(PCL/RPCS)：扫描速度 43页/分钟，分辨率 600 dpi，最大原稿尺寸 A3。正品。 | 1 |
|  | 13 | 多功能 一体机 | 黑白激光 一体机 |  | 打印/复印/扫描/传真功能， 印分辨率600×600dpi，连续复印，1-99页，扫描速度 20ppm，鼓粉一体 内存16MB。正品。 | 1 |
|  | 14 | 一体机 | 彩色 激光 一体机 |  | 打印/复印/扫描/传真功能，有线网络打印， RJ-11接口,USB接口600×600dpi，复印缩放25%-400%，色彩位数24，打印速度12ppm，进纸容量150张。正品。 | 1 |
|  | 15 | 投影仪 | 支架型（包括投影屏幕） * |  | 参数及投影技术： 3LCD 显示芯片 3×0.63有源矩阵，透射式液晶板，3原色方式，亮度3500流明，亮度均匀值 85% 对比度500:，标准分辨率 XGA（1024×768）， 灯泡类型超高压汞灯，灯泡功率20W，灯泡寿命3000小时，对比度500:1，亮度均匀值85%，光圈范围F=1.65-1.93，实际焦距f=18.53-22.18mm，投影尺寸，33-200英寸，屏幕比例4:3，色彩数目16.7万色，投影方式正投，背投，桌上，吊顶等。正品。 | 1 |
|  | 16 | 碎纸机 | SD9280 |  | 入口宽度：200mm 碎纸张数：5-6张 碎纸速度：3m/min 碎纸箱容积15升 其它性能：拉开碎纸箱可自动断电伴有指示灯可手动进退纸,电机过热自动停电保护,弹簧减震,低噪音运行,过量进纸会自动退纸,全自动光感应控制自动进纸,可碎大头针,曲别针,订书针。 | 6 |
|  | 17 | 对讲机 | CP1660 |  | 频率范围136-174MHz，403-446MHz，435-480MHz。频道数量99个。其他功能双音多频信令，提供呼叫者身份识别，支持私密通话X-Pand?技术和更高的无线指标，具有抗干扰能力，清晰话音有质感的大PPT按键便于操作，一键触发十个用户自选功能。 | 4 |
|  | 18 | 电视机 | 50英寸 |  | 高清等离子电视，比例16:9，等离子电视分辨1024×768。 | 1 |
|  | 19 | 移动硬盘 | 个人型 移动硬盘 * |  | 移动硬盘容量：1000GB；接口类型：USB 3.0 USB 2.0；硬盘接口：SATA；尺寸：18×110mm。 | 6 |
|  | 20 | 不间段 电源 | ATA-H1000VA |  | 后备式、待机时间20分钟以上 | 10 |
|  | 21 | 格壁挂式 空调 | 冷暖电辅 |  | 变频/定频：变频，空调匹数：1.5P，适用面积：制冷：16-24，制热：14-20㎡ ，能效等级：3级能效，控制方式：遥控，制冷量：3580W ，制冷功率：1100W ，制热量：4500W ，制热功率：1420W 。 | 5 |
|  | 22 | 服务器 | 机架式服务器 * |  | 四核英特尔至强处理器E5620 2.4GHz, 可扩展至2个处理器。1x4GB 1.35V DDR3 RDIMM内存，18个内存插槽。4个PCI-Express x8二代插槽；4个x8插槽通过可选的扩展卡可转换为2个x16插槽；通过可选的扩展卡支持PCI-X。标配一个300GB热插拔SAS硬盘, 最多支持16个2.5英寸热插拔硬盘托架；标配8个。集成双口千兆以太网，具有网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级特性。集成IMM, 可选的Virtual Media Key用于远程呈现支持，光通路诊断面板(对处理器、VRM、内存、硬盘驱动器、电源及风扇关键部分的故障进行快速诊断)。 | 1 |
|  | 23 | 内存 | 49Y1406 |  | 4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM | 3 |
|  | 24 | 硬盘 | 固定 硬盘 * |  | IBM 300GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps NL SAS HDD | 3 |
|  | 25 | 光驱 | 46M0902 |  | IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner | 1 |
|  | 26 | 防火墙(安全网关) | 多核安全网关 * |  | 网络吞吐量(Mbps)：600并发连接数：标配:100000；最大:200000网络端口：5个千兆电口，VPN支持：支持各种标准IPSec VPN协议及部署方式；创新的PnPVPN(即插即用VPN)；支持SSL VPN(可选USB-key)；支持L2TP VPN入侵检测：基于状态、精准的高性能攻击检测和防御；实时攻击源阻断、IP屏蔽、攻击事件记录；支持针对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、 DNS、RPC、FINGER、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VOIP、 NETBIOS、TFTP等多种协议和应用的攻击检测和防御。其他性能：每秒新建连接：4000 防病毒吞吐量：50Mbps IPS吞吐量：100Mbps 管理接口：一个配置口，一个USB2.0口。 | 1 |
|  | 27 | 机柜 |  |  | 1.2米服务器机柜（600*1000*1200） | 1 |

十二、商务条款

（一）执行日期及交货地点：

1.1交货期限：合同签订后30个日历日内完成所有供货。

1.2交货地点： 巫溪县卫生局卫生监督所。

1.3质保期：按产品出厂要求执行质保。

（二）验收方式：采购人自行组织验收。

（三）其它：售后服务、培训等其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十三、付款方式：

验收合格后，一个月内支付货款的90%，一年后付余下10%的质保金。

十四、报价文件包括：

（一）报价函（格式附后）

（二）报价表（格式附后）

（三）商务承诺及商务差异表（格式）

（四）技术承诺及技术差异表（格式）

十五、资质审查文件内容包括：

（一）《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》复印件并加盖单位鲜章，以上证照均需提供原件备查。

（二）需提供相应产品经销商或生产厂家出具的加盖鲜章的证明文件（带“*”产品）。

（二）《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》原件。

十六、供应商资料报送份数量、密封及标记：

将所有投标文件装入巫溪县公共资源交易中心制的专用投标袋中，投标函、资质证明文件、正本一份、副本一份装入对应的小袋，投标文件大袋必须密封完整，并在封口处加盖投标人公章或由法人代表或授权代表签字。投标文件大袋正面应标明项目名称和“不准提前启封”字样。

十七、报价：

全部用人民币报价，实行一次性报价。报价含设备、运输、安装、调试、培训、税费等一切费用，即交钥匙工程价。投标报价超过限价报价无效。

中小企业需提供《中小企业声明函》。对中小企业产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除（注册资金十五万元及以下的微型企业给予10％的扣除），用扣除后的报价参与评审。免收微型企业的招标文件工本费。享受政策扶持的中小企业必须同时满足两个条件：一是符合中小企业划分标准；二是提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括使用大型企业注册商标的货物。其它未尽事项按照《重庆市政府采购促进中小企业发展暂行规定》办理。

十八、投标保证金：竞标单位根据合同包分别向招标单位交纳2000元人民币和4000元人民币的投标保证金，未中标供应商的投标保证金在询价结束后五个工作日内无息退还；中标供应商的投标保证金自动转为合同履约保证金，经采购人验收合格后，5个工作日内一次性无息退换履约保证金。

# 十九、评标方法：在符合本次采购设备清单及技术参数要求、商务要求及邀请函其他要求的基础上,采取最低评标价法确定成交供应商,即满足采购需求质量和服务相等的最低报价成交。相同最低报价采取现场抽签方式确定成交供应商。

十二、验收：由采购人负责组织验。

附件一：

# 报价函

重庆市巫溪县公共资源交易中心：

我方收到____________________________（采购项目名称）的采购邀请函，经详细研究，决定参加该项目合同包      （分包号）的报价。

1.愿意按照采购邀请函中的一切要求，提供货物和服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。

2.我们现提交的投标文件为：投标文件贰份，其中正本壹份，副本壹份。

3.我们完全理解和接受贵方采购邀请函的一切规定和要求，完全答应采购邀请函中规定的所有条件和评审办法。

4.如果我方投标文件被接受，我方将履行采购邀请函中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方同意按采购邀请函规定，交纳           人民币的投标保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

附件二：

开标一览表

招标项目编号：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 招标项目名称 |  |
| 投标竞价（小写） 单位（万元） |  |
| 投标总价（大写）：人民币 |
| 备注： 1.交货期： 2.交货地点 |

投标人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年     月     日

有关说明：开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

附件三：

报价明细表

| 项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 大写：人民币 |

投标人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年    月     日

附件四：

无重大违法记录声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

# 年   月   日

# 附件五：

# 法定代表人身份证明书（格式）

# 采购项目名称：

# 致：                     （集中采购机构名称）：

# （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任           （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

# 特此证明。

# （投标人公章）

# 年   月   日

# （附：法定代表人身份证正反面复印件）

# 附件六：

# 法定代表人授权委托书（格式）

# 采购项目名称：

# 致：                     （集中采购机构名称）：

# （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

# 我单位对被授权人的签名负全部责任。

# 在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

# 被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

# （附：被授权人身份证正反面复印件）

# （投标人公章）

# 年   月   日

# 附件七：

投标货物与招标货物商务条款差异表

# 采购项目名称：

| 分包号 | 货物名称 | 招标货物商务要求 | 投标货物商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

附件八：

投标货物与招标货物技术规格差异表

# 采购项目名称：

| 分包号 | 货物名称 | 招标货物主要参数 | 投标货物主要参数 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。